## 1 (2025)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на 2025 год
Инвестиционная программа Акционерного общества "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области от 25.09.2024 №212
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [21 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [11 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | ∆Р6-10тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆Р35тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆Р6-10тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆L6-10лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L0,4лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L35тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L6-10тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L0,4тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | Sтппотр, показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт |  | Sтпэх, показатель макс. мощности энергопринимающих устр-в при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам , МВт |  | Кзагр, показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  | P6-10з_тр, показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | L6-10з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км |  | L0,4з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км |  | В6-10з, показатель замены выключателей, шт. |  | В0,4з, показатель замены выключателей, шт. |  | ∆ПОдист, показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | ∆Пsaidi, показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | ∆Пsaifi, показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | ∆Пens, показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Nсд_тпр, показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Nнссд_тпр, показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех. прис., исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока тех. прис. |  | Фтз, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Фоив, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | Фтрр, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Фит, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. руб. с НДС |  | Фхо, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС |  | Фнэ, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не отн. к сфере электроэнергетики, млн. руб. с НДС
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0.845 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 17.8907 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 19.693 | 0 | 22.412 | 0 | 5.401 | 0 | 36 | 8 | 2 | 0 | нд | 0 | -0.0185 | 0 | -0.0058 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 0
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 17.8907 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 19.693 | 0 | 6.51 | 0 | 2.846 | 0 | 22 | 8 | 2 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 15.902 | 0 | 2.555 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0185 | 0 | -0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 17.8907 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 17.8907 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | нд | 11.2826 | нд | 7.2 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8771 | нд | 11.7112 | нд | 9.5 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка в ТП-67 на выводе силовых трансформаторов двух средств коммерческого учета электической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения.; | O_003509 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-67 с увеличением трансформаторной мощности на 1,240 МВА до 2,5 МВА с установкой двух камер 6 кВ марки КСО с ВВ и РЗА на Т-1, Т-2; заменой оборудования 0,4 кВ с установкой двух доп. линейных панелей и двух вводных панелей ЩО-70 с АВ на 2000 А , монтажа сборных шин 120*10, секц.рубильника на 2000 А.; | O_003508 | 0 | 0 | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 19.693 | 0 | 6.51 | 0 | 2.846 | 0 | 22 | 8 | 2 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-5 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | O_004112 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ ТП-1382 путем замены камер КСО-366 (с выключателем нагрузки) в количестве 8 шт. на камеры КСО (с вакуумным выключателям) в количестве 12 шт., с установкой шкафа оперативного тока (ШОТ) и шкафа телемеханики, в результате которого получиться РТП-143 | J_002692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-116 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики. | O_004317 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-141 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики. | O_004318 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-381 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (5шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003526 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-77 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003629 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1233 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003642 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1173 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003643 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-59 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003644 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-104 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004063 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-102 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004064 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-312 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004082 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-113 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (10 шт.) с установкой шкафа оперативного тока и шкафа телемеханики. | O_004086 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-429 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-560/6, Т2 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы марки ТМГ-400/6 | O_004154 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6КВ ТП-43 (2с)-ТП-204 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АсБ-3х95 длиной 0.687 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0.406 км. | O_003576 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.281 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-98(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,813 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной 0,801 км | J_003007 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.012 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-5(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,472 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-10-3*150 длиной 0,420 км | J_003008 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.052 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-12 - ТП-442(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,354 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,348 км | J_003009 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ФП-1(с2) - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,292 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной 0,289 км | J_003011 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,379 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,455 км | J_003012 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,393 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,417 км | J_003013 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-97 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,580 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,482 км | J_003014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.098 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-225 - ТП-252(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,304 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,346 км | J_003015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-252(с2) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,421 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,470 км | J_003016 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-177 - ТП-495(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,285 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,244 км | J_003017 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.041 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-451 - ТП-457 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,300 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,297 км | J_003018 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-470(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,396 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,457 км | J_003019 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-1 (2 с.ш.) - ТП-119 (2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,579 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,621 км | J_003021 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-196 -ТП-453 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,485 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,457 км | J_003046 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.028 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1880 ВРУ водозаборной скважины мкр.Радужный путем замены голого провода АС-35 и кабеля АВВГ 4х10 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 0,512 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 длиной 0,563 м с заменой деревянных опор на ж/б опоры. | O_004105 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1842- "водозаборная скважина" путем замены голого провода А-25 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 1,232 км на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на ж/б опорах длиной1,293 км | O_004520 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1841 - "водозаборная скважина" путем замены голого провода А-25 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 0,702 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х35+1х54,6 длиной 0,990 км, на ж/б опорах с установкой мачтовых рубильников, 2 шт. в сторону ТП-1842. | O_004521 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 15.902 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0185 | 0 | -0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-1264 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием (ВВ с РЗА, 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/10, 1 шт.и установкой шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004110 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-1638 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с кабельными вводами с оборудованием (КСО с ВВ и РЗА, 2 шт., шкафом ТМ со встроенной системой бесперебойного питания) и силовой трансформатор марки ТМГz-100/10, 1 шт. | O_004111 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ РТП-13-ФП-6 (2с) каб.А и Б путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95 и СБ-3х150 общей длиной 2,001 км с уменьшением протяженности трассы на кабель ААБ2лШв-3х240 длиной 1,126 км | O_004053 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.875 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Расширение РУ-6 кВ ТП-1377 путем установки дополнительной камеры КСО с ВН, 1 шт. | O_004000 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-1189 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовыми трансформаторами ТМГ-630/10, 2 шт на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/10/0,4 в бетонном корпусе с оборудованием 10 кВ (ВВ с РЗА 9 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10, 2 шт., с установкой ШОТ и шкафа телемеханники. | O_004023 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-29(1 с.ш.)-ТП-215(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50, длиной 0,522 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,611 км. | O_003597 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Восточная" ф.8-РТП-13 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,954 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,005 км. | O_003598 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Восточная" ф.18-РТП-13 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185, длиной 0,766 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,005 км. | O_003599 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст "Восточная" ф.10-РТП-113 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБл-3х95, длиной 0,709 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,343 км. | O_003615 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Юго-Западная" ф.16-РТП-111 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 1,015 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,23 км. | O_003590 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-83 (2с)-ТП-91 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,698 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,695 км | O_003592 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-31-ТП-252(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,59 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,474 км. | O_003595 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.116 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-31-ТП-226(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х50, длиной 0,706 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,725 км. | O_003596 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-26-ТП-27 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,372 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,501 км. | O_003689 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-404 (2с)-ВРУ ЦТП Свободы,11 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х25+1х16, длиной 0,024 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,039 км | O_003665 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-404 (1с)-ВРУ ЦТП Свободы,11 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х25+1х16, длиной 0,024 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,039 км | O_003666 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-1265 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 1 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/10, 1 шт. | O_003547 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-416 (2с)-ТП-425 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,443 км. | O_003561 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ФП-3 (1с)-ТП-416 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,722 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,808 км. | O_003562 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-28 (2с)-ВРУ КНС Гражданская,23а п.Лянгасово путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ- 3х70+1х25 длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,172 км | O_004113 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-311-ВРУ ЦТП-26 Воровского,74 (от ТП-311) путем замены КЛ-0,4кВ ВРУ хоз.корпуса-ВРУ ЦТП-26 Воровского,74 (от ТП-311) выполненную эл.кабелем марки АВВГ- 3х50+1х25 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,11 км | O_004115 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-303-ВРУ ЦТП путем замены КЛ-0,4кВ ТП-303-ВРУ ЦТП каб.А, Б ,выполненную силовыми эл.кабелями марки АВВГ- 3х16+1х10 длиной 0,150 км с уменьшением протяженности трассы на эл.кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,090 км | O_004116 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.5-РТП-120 (1с) (ввод в п/ст.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3*185, длиной 0,130 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,139 км | O_004378 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1621-ТП-1622 (1с.ш) взамен КВЛ-10 КВ ТП-1621-ТП-1622, выполненную проводом марки А-120 длиной 0,405 км и эл.кабелем ААБ-3*120 длиной 0,067 км. на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,475 км. | O_004379 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.5-РТП-120 (1с) (ввод в РТП-120) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3*185, длиной 0,694 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,794 км. | O_004381 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.10-РТП-120 (2с) (ввод в п/ст.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*185, длиной 0,150 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,127 км. | O_004382 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.10-РТП-120 (2с) (ввод в РТП-120) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3*185, длиной 704м на эл. кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,804 км. | O_004383 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.8-ТП-1630 (2с)/ТП-1990 (ввод в п/ст.) путем замены силового эл.кабеля марки ЦАСБ 3*95, длиной 0,100 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,113 км. | O_004384 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-418 (1с)-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х10, длиной 0,062 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,074 км | O_004390 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (1с)-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,055 км | O_004420 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (2с)-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,046 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,055 км | O_004421 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-404-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х10, длиной 0,290 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,342 км | O_004237 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1324 (1с)-ТП-1325 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,425 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,46км. | O_004287 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство ФП-6 (2с)-ТП-278 (2с) путем замены силовых эл.кабелей марки АСБ-3х95 и ААБ-3х70 общей длиной 0,725 км с уменьшением протяженности трассы на кабель ААБ2лШв-3х150 длиной 0,372 км | O_004290 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.353 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-97-ТП-337 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,101 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,14 км. | O_004291 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-94-ТП-301 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,424 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,538 км. | O_004292 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-92 (1с)-ТП-93 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,317 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,342 км. | O_004293 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-80 (2с)-ТП-112 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,430 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,47 км. | O_004294 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-750-ТП-751 путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х95 длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,215 км. | O_004295 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-55 (1с)-ТП-116 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,357 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,392 км. | O_004296 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-26-ТП-78 путем замены силового эл.кабеля марки ААшв-3х95, длиной 0,12 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,139 км. | O_004297 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-23-ТП-278 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,305 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,266 км. | O_004298 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.039 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1243-ТП-1303 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 0,139 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,15 км. | O_004299 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-48-УП-49 (от РТП-4) взамен КЛ 0,4 кВ УП-49-УП-485 (ТП-5), выполненного эл.кабелем марки АВБбШв-4*150 длиной 0,017 км, с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4*150 длиной 0,110 км | O_004540 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с)-УП-793 путем замены силового эл.кабеля марки АВБГ-3х95+1х50, длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,180 км | O_004549 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-УП-793 путем замены силового эл.кабеля марки АВБГ-3х95+1х50, длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,180 км | O_004550 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-УП-1076 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,1 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,115 км | O_004551 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1076-УП-1077 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,108 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,120 км | O_004552 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1077-УП-1092 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,111 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,125 км | O_004553 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с)-ул.Кольцова,24/1 путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004554 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-ул.Кольцова,24/1 путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004555 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1076-УП-1205 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,045 км | O_004556 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1077-УП-1205 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,075 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,085 км | O_004557 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с)-ВРУ ж/д Кольцова,22/1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,025 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,035 км | O_004558 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-ВРУ ж/д Кольцова,22/1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,025 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,035 км | O_004559 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с) ВРУ ж/д Кольцова,22 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х25, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004560 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с) ВРУ ж/д Кольцова,22 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х25, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004561 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ ж/д Кольцова,24/1-ВРУ ЦТП-84 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х10, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х25 длиной 0,055 км | O_004562 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС РТП-143(2с)-ТП-1266 эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной трассы 1,114 км. | J_002715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0185 | 0 | -0.0058 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП Садаки-ВРУ д/с №182 ул.Зеленая,11 п.Садаковский путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х70, длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,064 км | O_004640 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение полевого контроллера и приемника GNSS | O_004647 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60168 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение гидромолота для экскаватора-погрузчика с переходной плитой с , энергия удара от 840 Дж | O_004459 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31949 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение пневмопробойника (КРОТ) | O_004460 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65178 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение прицепа-роспуска тракторного грузоподъемностью 5т | O_004464 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение дисковой дробилки с приводом от вала отбора мощности трактора. | O_004465 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41472 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение стационарной высоковольтной лаборатории испытаний средств защиты и электрооборудования взамен старой. | O_004106 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4481 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение робота-тренажера «Гоша-06» | O_003673 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29184 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение электролаборатории на базе автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004202 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9113 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение фронтального погрузчика на базе самоходной машины повышенной проходимости мощностью более 60 кВт. | O_004203 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0147 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси повышенной проходимости до 3,5т. с двухрядной кабиной (высота подъема 15 м.) | O_004204 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2141 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | O_004205 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6853 | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка прибора дистанционного бесконтактного определения мест утечек электрического тока на воздушных линиях электропередач. | O_004091 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36692 | 0 | нд | нд