## 1 (2027)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на 2027 год
Инвестиционная программа Акционерного общества "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области от 25.09.2024 №212
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [21 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [11 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | ∆Р6-10тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆Р35тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆Р6-10тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆L6-10лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L0,4лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L35тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L6-10тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L0,4тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | Sтппотр, показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт |  | Sтпэх, показатель макс. мощности энергопринимающих устр-в при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам , МВт |  | Кзагр, показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  | P6-10з_тр, показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | L6-10з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км |  | L0,4з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км |  | В6-10з, показатель замены выключателей, шт. |  | В0,4з, показатель замены выключателей, шт. |  | ∆ПОдист, показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | ∆Пsaidi, показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | ∆Пsaifi, показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | ∆Пens, показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Nсд_тпр, показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Nнссд_тпр, показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех. прис., исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока тех. прис. |  | Фтз, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Фоив, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | Фтрр, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Фит, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. руб. с НДС |  | Фхо, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС |  | Фнэ, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не отн. к сфере электроэнергетики, млн. руб. с НДС
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 1.884 | 0 | -0.197 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 19.693 | 0 | 25.336 | 0 | 7.775 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0255 | 0 | 0 | 0
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 19.693 | 0 | 1.888 | 0 | 7.13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | -0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 23.448 | 0 | 0.645 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0255 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 11.2826 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8771 | 0 | 11.7112 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 7.13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ в ТП-1340 путем замены комплекта оборудования на камерах КСО (ВВ и РЗА 3 шт., НАМИТ 1шт., ВН 1шт,) с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004366 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ в ТП 1156 путем замены комплекта оборудования на камерах КСО (ВВ иРЗА10 шт., ВН 2 шт.,НАМИТ с РЗА 2шт., ШМР-10) с установкой шкафа телемеханики и ШОТ. | O_004368 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-319 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003632 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-314 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт). | O_003633 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1354 (2СШ на ТП-1958) в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003638 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-10304 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003648 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-10302 в части РЗА путем установки терминала микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) яч. ТП-4, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_003649 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-10303 в части РЗА путем установки терминала микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) яч. ТП-10304, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_003650 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1419 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003651 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-10 (РУ 6 кВ 1,2,3,4 сш) в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю (2 шт.). | O_004060 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-456 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (2шт.) яч. ТП-426 1сш, яч. ТП-236, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004072 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-439 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (3шт.) яч. ТП-440 2 сш/546 2 сш, яч ТП-435, яч. ТП-544 1 сш. | O_004073 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-107 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) яч. ТП-1061 1 сш/105, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004074 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-75 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (2шт.) с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004075 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1324 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004083 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 1123 1СШ-ТП 1340 путем замены участка силового эл.кабеля марки ЦААБ-3*95, длиной 190м на кабель марки АПвПуГ-3*150 с увеличением протяженности длиной 0,198м | O_004025 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1611 "База Динамо" путем замены неизолированного провода А-25, на деревянных опорах с длиной трассы 0,190 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-4*25 без замены опор длиной 0,2 км. | O_004147 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-5100 "Искожевец-4" путем замены голого провода АС-35, А-25 на деревянных опорах с длиной трассы 1,815 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с заменой всех деревянных опор на ж/б опоры длиной 1,850 км и суммарной длиной провода 0,230 км марки СИП-2х16 на "перекидки" | O_003534 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение отп. от оп. ТП-130 Бахта, ул. Юбилейная, 7 - ВРУ водонапорная скважина №5524 путем замены неизолированного провода АС-35 на деревянных опорах с длиной трассы 0,3 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 с заменой всех деревянных опор на ж/б длиной 0,31 км. | O_003967 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ ТП-130 Бахта ул.Юбилейная,7-ВРУ буровой скважины №5854, артезианской свкажины №6259 путем замены неизолированного провода АС-35 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 0,447 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 с заменой всех деревянных опор на ж/б длиной 0,46 км. | O_003969 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ ТП-115 Русское - водозаборная скважина №5 с.Русское путем замены неизолированного провода АС-25, на ж/б опорах с длиной трассы 0,7 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 без замены опор длиной 0,71 км. | O_003970 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ отп.от оп.ВЛ-0,4кВ ТП-1188-СНТ "Весна"-СНТ "Вятка-1" путем замены провода АПВ-16 на деревянных опорах с длиной трассы 0,49 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 с заменой всех деревянных опор на ж/б длиной 0,5 км. | O_003971 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 КВ ТП-600(1с)-ТП-603/606 путем замены неизолированного провода 3А-50 на деревянных опорах с длиной трассы 1,607 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 длиной 1,690 км без замены опор. | O_004087 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-5100 "Рябинушка" путем замены голого провода А-16, А-25 на деревянных опорах с длиной трассы 1,649 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 с заменой всех деревянных опор на ж/б опоры длиной 1,700 км. | O_004100 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 "Елпаши" путем замены неизолированного провода А-35, А-25, А-16 на деревянных опорах с длиной трассы 1,380 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах без замены опор 1,400 км. | O_004101 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | -0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 23.448 | 0 | 0.645 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-1670 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с кабельными вводами с оборудованием ( ВВ, 2 шт, с РЗА 1 шт.) с силовым трансформатором марки ТМГz-100/10, 1 шт. и установкой шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004108 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-189-УП-538 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185, длиной 0,091 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,085 км | O_003639 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-400 (1с)-ТП-413 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ЦААБлу 3*120, длиной 0,14 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,161 км | O_003941 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-169 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовыми трансформаторами марки ТМГ-400/6,ТМ-400/6 2 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТПБ-630/6/0,4 бетонного типа с оборудованием ( вык-ль 5 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ 250/6 2шт | O_003542 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-1613 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор маркиТМГz-100/10, 1 шт | O_003543 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.8-РТП-110 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 0,356 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,372 км. | O_004333 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.3-РТП-102 (1с) путем замены силовых эл.кабелей марки АСБ-3х240 общей длиной 2,239 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,326 км. | O_004344 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.913 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.2-РТП-105 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 1,752 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной1,659 км. | O_004345 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.093 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.25-РТП-103 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 2,205 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 2,612 км. | O_004346 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.1-РТП-105 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 1,63 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,659 км. | O_004347 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.15-РТП-104 каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 2,270 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 2,422 км. | O_004348 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.15-РТП-104 каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 2,331 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 2,422 км. | O_004349 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.11-РТП-110 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 0,357 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,372 км. | O_004350 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Шкляевская" ф.13-ТП-1156 (1с) путем замены КЛ-10кВ п/ст "Шкляевская" ф.13 -ТП-1155 (1с), выполненной эл.кабелем марки АСБ-3*150 длиной 1,167 км. на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 1,769 км. | O_004386 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Шкляевская" ф.14-ТП-1156 (2с) путем замены КЛ-10кВ п/ст "Шкляевская" ф.14 -ТП-1155 (2с), выполненной эл.кабелем марки АСБ-3*150 длиной 1,157 км. на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 1,769 км. | O_004387 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВТП-1155 (1с)-ТП-1157(1с) путем замены КЛ-10кВ ТП-1156 (1с)-ТП-1157 (1с) выполненной эл.кабелем марки ААШв-3*150 длиной 0,470 км. на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*150 длиной 0,795 км. | O_004388 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВТП-1155 (2с)-ТП-1157(2с) путем замены КЛ-10кВ ТП-1156 (2с)-ТП-1157 (2с) выполненной эл.кабелем марки ААШв-3*120 длиной 0,470 км. на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*150 длиной 0,795 км. | O_004389 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ РТП-105 (1с)-ТП-1030 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,478 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,54 км. | O_004391 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ РТП-105 (1с)-ТП-1014 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 0,683 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,744 км. | O_004392 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ п/ст "Механическая" ф.58-ТП-883 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3х95, длиной 0,608 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,605 км. | O_004312 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-502-ТП-9843 путем замены силового электрокабеля марки ААШв 3х95 длиной 0,708 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,600 км | O_004313 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-502-ТП-852 путем замены силового электрокабеля марки АСБ 3х70 длиной 0,240 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,222 км | O_004314 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ РТП-110 (2с)-ТП-1445 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,496 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,52 км. | O_004469 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1037 (2с)-ТП-1440 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 1,807 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,799 км. | O_004538 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-36 - УП-918 путем замены 2 КЛ-0,4кВ ТП-44 (1,2с)-УП-918 каб.А каб Б с маркой электрокабеля ААБ-3х70 общей длиной 0,106 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,158 км | O_004563 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ УП-1082 - ВРУ Пятницкая, 119 каб. А,Б путем замены КЛ-0,4кВ ТП-222–ВРУ ул.Пятницкая,119” выполненного электрокабелем АПВБ-3х50+1х25 длиной 0,4 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 общей длиной 0,121 км | O_004564 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.279 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-44-УП-1082 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,135 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,152 км | O_004570 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-44-УП-1039 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,070 км | O_004571 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-918-УП-1039 (от ТП-44) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х50, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,059 км | O_004572 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0255 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004437 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004438 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004439 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004440 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение экскаватора погрузчика на тракторном шасси | O_004441 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2123 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004442 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004443 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости более 3.5т колесной формулой 6Х6 (седельный тягач с КМУ) | O_004456 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2138 | 0 | нд | нд