## 1 (2026)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на 2026 год
Инвестиционная программа Акционерного общества "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области от 25.09.2024 №212
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [21 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [11 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | ∆Р6-10тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆Р35тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆Р6-10тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆L6-10лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L0,4лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L35тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L6-10тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L0,4тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | Sтппотр, показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт |  | Sтпэх, показатель макс. мощности энергопринимающих устр-в при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам , МВт |  | Кзагр, показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  | P6-10з_тр, показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | L6-10з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км |  | L0,4з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км |  | В6-10з, показатель замены выключателей, шт. |  | В0,4з, показатель замены выключателей, шт. |  | ∆ПОдист, показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | ∆Пsaidi, показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | ∆Пsaifi, показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | ∆Пens, показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Nсд_тпр, показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Nнссд_тпр, показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех. прис., исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока тех. прис. |  | Фтз, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Фоив, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | Фтрр, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Фит, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. руб. с НДС |  | Фхо, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС |  | Фнэ, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не отн. к сфере электроэнергетики, млн. руб. с НДС
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0.78 | 0 | -0.508 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 19.693 | 0 | 23.909 | 0 | 1.347 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1768 | 0 | 0 | 0
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 19.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | -0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 23.909 | 0 | 1.347 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1768 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 11.2826 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8771 | 0 | 11.7112 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1450 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | O_003566 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-1 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики | O_004648 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-124 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики | O_004646 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1296 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003635 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1306 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003636 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1338 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003637 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-488 (1СШ на яч. ТП-535 с.ш.) в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1 шт). | O_003646 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-529 в чати РЗА, путем замены электромеханических защит на микропроцессорные терминалы защит c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2 шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003647 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-881 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003652 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1365 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003653 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1292 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003654 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-111 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004061 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-110 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004062 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1178 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004076 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-14 в чати РЗА, путем замены электромеханических защит на микропроцессорные терминалы защит c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (8 шт), путём установки шкафа телемеханики, шкафа ШОТ. | O_004077 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-496 (2СШ на яч. ТП-127 2 с.ш., яч ТП-461 1 с.ш. в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2 шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004078 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1323 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_004080 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-115 путём замены шкафа БПТ, БПН на шкаф оперативного тока ШОТ. | O_004081 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1006 (1СШ на ТП-1005 2СШ в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004084 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 448-ТП 254 (ввод в ТП 448) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*120, длиной 0,133 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*150 длиной 0,146 км | O_004008 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 284-ТП 448 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*120, длиной 0,423 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,419 км | O_004009 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 197-ТП 997 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3*70, длиной 0,058 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*150 длиной 0,068 км | O_004010 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 104-ТП 503 2СШ путем замены силового эл.кабеля марки ААБЛу 3*120, длиной 0,184 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,2 км | O_004011 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 466-ТП 503 1СШ путем замены силового эл.кабеля марки ЦАСБу 3*120, длиной 0,664 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,682 км | O_004012 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ РТП 21 1СШ-ТП 466 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*95, длиной 0,29 км с увеличением длины трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,272 км | O_004013 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ РТП 17 2СШ-ТП 490 2СШ путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*95, длиной 0,350 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,321 | O_004014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.029 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ТП-186 (2с)-ТП-454 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*70, длиной 0,356 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,31 | O_004015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.046 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | СтроительствоКЛ-6кВ РТП-16 (2с)-ТП-193 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3*95, длиной 0,570 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,587 | O_004016 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ТП-246-ТП-411 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*95, длиной 0,271 км на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,271 км | O_004017 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ТП-246-ТП-446 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*95, длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,173 км | O_004018 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ РТП-2 (2с)-ТП-446 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*95, длиной 0,385 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,376 км | O_004019 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ТП-411 (2с)-ТП-464 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*120, длиной 1,179 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 1,16 км | O_004020 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.019 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 166-ТП 464 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*95, длиной 0,51 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,543 км | O_004021 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ отпайка от ф.2 оп.22 п/ст "ССК" - ТП-1870 путем замены голого провода А-35 на ж/б опорах с длиной трассы 0,103 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х35 длиной 0,120 км, с заменой ж/б опор с выносом трассы ВЛ с территорий земельных участков частного жилого сектора. | O_004523 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛИ-0,4КВ ТП-536 "Причальная" путем замены неизолированного провода А-16, на деревянных опорах с длиной трассы 0,268 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-4*25 с заменой деревянных опор на деревянные длиной 0,28 км. | O_004148 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-276 "Город" путем замены неизолированного провода А-35, на ж/б опорах с длиной трассы 0,170 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 без замены опор длиной 0,180 км. | O_004149 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ УП-734 "Город" (от ТП-8) путем замены неизолированного провода А-35, на ж/б опорах с длиной трассы 0,121 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 без замены опор длиной 0,13 км. | O_004150 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1210 "Фидер №1" путем замены неизолированного провода А-25, на ж/б опорах с длиной трассы 0,192 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-4*25 без замены опор длиной 0,2 км. | O_004151 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1705 "Кладбище" путем замены голого провода А-25 на деревянных опорах с длиной трассы 0.255 км (участок ВЛ) с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с заменой деревянных опор ( с 1 по 4 и с 11 до 11/5) на ж/б опоры длиной 0,26 км. | O_003972 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10КВ п/ст "Беляево" ф.8-ТП-1630/1990 путем замены неизолированного провода 3А-95. 3АС-70 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 2,565 км с увеличением протяженности трасы на провод 3СИП3-1х95 длиной 2,6 км с заменой всех деревянных опор на ж/б.. | O_004093 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10КВ отп.от оп.№131 ВЛ-10КВ ПС "Русское" ф.2-оп.№31/ТП-10200 путем замены неизолированного провода 3А-50 (участок ВЛ от оп. 14 до 31) на деревянных опорах с длиной трассы 0,95 км с увеличением протяженности трасы на провод 3СИП3-1х50 длиной 0,97 км с заменой 30% деревянных опор на деревянные. | O_004094 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП-479 - ТП-564/ТП-573 путем замены голого провода 3А-95 , 3А-70 (участок ВЛ) на деревянных опорах с длиной трассы 1,314 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 длиной 1,32 км с заменой деревянных опор 30 %. | O_004097 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1640 "фид-3" путем замены неизолированного провода А-50,А-35 на деревянных опорах с длиной трассы 0,291 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*50+1*54,6 длиной 0,210 км и провод СИП2а 4*25 длиной 0,1 км без замены опор. | O_004098 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | -0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 23.909 | 0 | 1.347 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.4 | СтроительствоТП-849 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/6 ,1 шт с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым трансформатором марки ТМГz-160/6 , 1 шт. | O_004104 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство ТП-1183 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 4 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/10, 1 шт. | O_004109 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-31-УП-82 (от ТП-96) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,06км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,130км. | O_004027 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ФП-1-УП-32 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,102 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,13км. | O_004028 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1605-ТП-1974 (2с) (ввод в ТП-1605) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,112 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,119км. | O_004052 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-459-УП-636 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,140 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,116 км | O_004167 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-719-УП-614 (от ТП-459) путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв-3х95+1х35, длиной 0,131 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,128 км | O_004168 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-837 - УП-838 (от ТП-459) путем замены КЛ-0,4кВ ТП-459 - УП-838 с маркой электрокабеля ААШ-3х120 длиной 0,334 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 общей длиной 0,146 км | O_004169 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.188 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-635 - УП-636 (от ТП-459) путем замены КЛ-0,4кВ ТП-459 - УП-719 с маркой электрокабеля ААБ-3х70 длиной 0,41 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 общей длиной 0,122 км | O_004170 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.288 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 - УП-719 (от ТП-459) путем замены КЛ-0,4кВ УП-719 - УП-636 (от ТП-459) с маркой электрокабеля ААБ-3х120 длиной 0,27 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х150 общей длиной 0,225 км | O_004171 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (1с)-ТП-214 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 0,551км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,635 км. | O_003569 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-314-ТП-340 каб.А,Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,566 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,468 км. | O_003677 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.098 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство ТП-1673 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 1 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГ-250/10, 1 шт | O_003544 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство ТП-486 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-160/6, 1 шт | O_003545 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство ТП-164 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 1 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-100/6, 1 шт. | O_003546 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-293-ТП-294 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,2 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,226 км. | O_004323 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-294-ТП-298 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,367 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,314 км. | O_004324 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.053 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-303-ТП-310 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,18 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,186км. | O_004325 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-310-ТП-328 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,97 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,938 км. | O_004326 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.032 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-311-ТП-323 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,347 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,355 км. | O_004327 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-314-ТП-315 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х185 длиной 0,35 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,362 км. | O_004328 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-314-ТП-317 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,355 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,293 км. | O_004329 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.062 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-319-ТП-380 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,551 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,615 км. | O_004330 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-347-ТП-348 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50 длиной 0,462 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,59 км. | O_004331 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-9 (2с)-ТП-380 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,738 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,836км. | O_004253 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-9 (2с)-ТП-339 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,404 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,405км. | O_004254 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-8 (3с)-ФП-9 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х185 длиной 2,302 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 2,582 км. | O_004255 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-8 (2с)-ТП-327 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,732 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,96 км. | O_004256 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-8 (2с)-ТП-326 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 0,475 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,493 км. | O_004257 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (3с)-ТП-320 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,38 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,367 км. | O_004259 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (3с)-ТП-294 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,345 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,443 км. | O_004260 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (2с)-ТП-320 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,396 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,367 км. | O_004261 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.029 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (2с)-ТП-295 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,4 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,553 км. | O_004262 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (1с)-ТП-312 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 1,061 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,182 км. | O_004263 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-279-ТП-295 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0.67 км с уменьшениемпротяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0.532 км. | O_004264 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.138 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-279 (1с)-ТП-339 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0.78 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0.431 км. | O_004265 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.349 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Маяк" ф.12 -ФП-10 (3с) каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 1,676 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,669 км. | O_004278 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Маяк" ф.12 -ФП-10 (3с) каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 1,351 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,669 км. | O_004279 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ФП-8 (1с)-ТП-1324 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3х95 длиной 0,555 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,509 км. | O_004280 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.046 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ФП-8 (1с)-ТП-1285 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3х95 длиной 0,374 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,358км. | O_004281 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1656 (2с)-ТП-1657 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3х240 длиной 0,795 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,59 км. | O_004282 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.205 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1655-ТП-1656 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3х120 длиной 2,275 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 2,327 км. | O_004283 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1337-ТП-1338 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3х150 длиной 0,109 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,099км. | O_004284 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1336-ТП-1337 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3х95 длиной 0,229 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,256км. | O_004285 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1325 (2с)-ТП-1326 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,193 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,141км. | O_004286 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.052 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1323 (2с)-ТП-1344 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,558 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,425 км | O_004288 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.133 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1319 (1с)-ТП-1337 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,335 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,389 км. | O_004289 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-862-ТП-863 путем замены силового электрокабеля марки ААБ 3х120 длиной 0,360 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,418 км | O_004315 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-818 – ТП-3041 путем замены силового электрокабеля марки ААБ 3х70 длиной 0,460 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,406 км | O_004316 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство ТП-1870 путем замены трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (ВН - 2 шт., без силового трансформатора) с выносом с частного земельного участка на новое место расположения ТП. | O_004522 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-444-УП-1112 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х150, длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,140 км | O_004565 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1082-УП-1112 (от ТП-444) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х150, длиной 0,278 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,210 км | O_004566 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-35 (1 с.ш.) - ТП-437(1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,165 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,323 км | O_004657 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2026
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1768 | 0 | 0 | 0 | 2026
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т (цв. схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | O_004446 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | нд | нд | 2026
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т (цв. схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | O_004447 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | нд | нд | 2026
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т (цв. схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | O_004448 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | нд | нд | 2026
1.6 | Приобрнетение автомобиля более 3.5т с двухрядной кабиной | O_004351 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | нд | нд | 2026
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004192 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение вилочного погрузчика грузоподъемностью 5т | O_004193 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0711 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004194 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004195 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004196 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004197 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости до 3.5 т | O_004198 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | нд | нд