## Форма 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2025 год
Инвестиционная программа Акционерное общество "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [7 empty] | II кв. | [7 empty] | III кв. | [7 empty] | IV кв. | [7 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | приборы учета, шт. | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | приборы учета, шт. | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | приборы учета, шт. | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | приборы учета, шт. | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | приборы учета, шт. | шт.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.3.8 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 4.4.8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 53.11 | 0.8 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59.2293 | 0.1 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 21 | 0 | 119.5119 | 4.26 | 0 | 12.561 | 0 | 2 | 3 | 0 | 80.4949 | 2.547 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.3462 | 7.707 | 0 | 51.931 | 0 | 2 | 42
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 15.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.9048 | 2.547 | 0 | 22.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9813 | 5.047 | 0 | 22.994 | 0 | 2 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 10.8121 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47.3432 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8107 | 0.8 | 0 | 9.356 | 0 | 0 | 29
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 5.6273 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0789 | 0.1 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.2852 | 1.76 | 0 | 12.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2469 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2383 | 1.86 | 0 | 19.581 | 0 | 0 | 1
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 20.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 15.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.9048 | 2.547 | 0 | 22.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9813 | 5.047 | 0 | 22.994 | 0 | 2 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 15.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.9048 | 2.547 | 0 | 22.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6852 | 2.547 | 0 | 22.994 | 0 | 2 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 5.8325 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.8325 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.8325 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.8325 | 0.087 | нд | 11.283 | нд | нд | нд | 0 | 23.3298 | 0.087 | нд | 11.283 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 10.0724 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.0724 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.0724 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.0724 | 2.46 | нд | 11.711 | нд | нд | нд | 0 | 40.2895 | 2.46 | нд | 11.711 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.1.1.3 | Установка в ТП-67 на выводе силовых трансформаторов двух средств коммерческого учета электической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения | O_003509 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.065836 | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.065836 | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2961 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2961 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2961 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2961 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-67 с увеличением трансформаторной мощности на 1,240 МВА до 2,5 МВА с установкой двух камер 6 кВ марки КСО с ВВ и РЗА на Т-1, Т-2; заменой оборудования 0,4 кВ с установкой двух доп. линейных панелей и двух вводных панелей ЩО-70 с АВ на 2000 А , монтажа сборных шин 120*10, секц.рубильника на 2000 А. | O_003508 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.2961 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.2961 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 10.8121 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47.3432 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8107 | 0.8 | 0 | 9.356 | 0 | 0 | 29
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.8121 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5192 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.077452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-5 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | O_004112 | нд | 0.077452 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.077452 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.7346 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4418 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-141 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики. | O_004318 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.32899 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32899 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-116 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики. | O_004317 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.32899 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32899 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-429 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-560/6, Т2 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы марки ТМГ-400/6 | O_004154 | нд | 1.112 | 0.8 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.112 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-113 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (10 шт.) с установкой шкафа оперативного тока и шкафа телемеханики. | O_004086 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.7974 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 10 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.7974 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-312 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004082 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.46197 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.46197 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-102 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004064 | нд | 1.3538 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3538 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-104 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004063 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.3538 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3538 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-59 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003644 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.42646 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42646 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1173 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003643 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.42646 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42646 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1233 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003642 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.42646 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42646 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-77 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003629 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.4599 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4599 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-381 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (5шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003526 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.6968 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6968 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ ТП-1382 путем замены камер КСО-366 (с выключателем нагрузки) в количестве 8 шт. на камеры КСО (с вакуумным выключателям) в количестве 12 шт., с установкой шкафа оперативного тока (ШОТ) и шкафа телемеханики, в результате которого получиться РТП-143 | J_002692 | нд | 8.2688 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 8 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.2688 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9482 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3432 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2914 | 0 | 0 | 9.356 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9482 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7738 | 0 | 0 | 6.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.722 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6КВ ТП-43 (2с)-ТП-204 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АсБ-3х95 длиной 0.687 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0.406 км. | O_003576 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.9482 | 0 | нд | 0.406 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9482 | 0 | нд | 0.406 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-196 -ТП-453 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,485 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,457 км | J_003046 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.501 | 0 | нд | 0.457 | нд | нд | нд | нд | 3.501 | 0 | нд | 0.457 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-1 (2 с.ш.) - ТП-119 (2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,579 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,621 км | J_003021 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.7264 | 0 | нд | 0.621 | нд | нд | нд | нд | 3.7264 | 0 | нд | 0.621 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-470(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,396 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,457 км | J_003019 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.9665 | 0 | нд | 0.457 | нд | нд | нд | нд | 2.9665 | 0 | нд | 0.457 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-451 - ТП-457 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,300 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,297 км | J_003018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.406 | 0 | нд | 0.297 | нд | нд | нд | нд | 1.406 | 0 | нд | 0.297 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-177 - ТП-495(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,285 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,244 км | J_003017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.454 | 0 | нд | 0.244 | нд | нд | нд | нд | 1.454 | 0 | нд | 0.244 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-252(с2) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,421 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,470 км | J_003016 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.2801 | 0 | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | 3.2801 | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-225 - ТП-252(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,304 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,346 км | J_003015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.5108 | 0 | нд | 0.346 | нд | нд | нд | нд | 2.5108 | 0 | нд | 0.346 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-97 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,580 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,482 км | J_003014 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.7844 | 0 | нд | 0.482 | нд | нд | нд | нд | 2.7844 | 0 | нд | 0.482 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,393 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,417 км | J_003013 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.9443 | 0 | нд | 0.417 | нд | нд | нд | нд | 2.9443 | 0 | нд | 0.417 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,379 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,455 км | J_003012 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.6537 | 0 | нд | 0.455 | нд | нд | нд | нд | 3.6537 | 0 | нд | 0.455 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ФП-1(с2) - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,292 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной 0,289 км | J_003011 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.1346 | 0 | нд | 0.289 | нд | нд | нд | нд | 2.1346 | 0 | нд | 0.289 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-12 - ТП-442(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,354 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,348 км | J_003009 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.0898 | 0 | нд | 0.348 | нд | нд | нд | нд | 3.0898 | 0 | нд | 0.348 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-5(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,472 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-10-3*150 длиной 0,420 км | J_003008 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.2236 | 0 | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | 3.2236 | 0 | нд | 0.42 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-98(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,813 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной 0,801 км | J_003007 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 6.0986 | 0 | нд | 0.801 | нд | нд | нд | нд | 6.0986 | 0 | нд | 0.801 | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5695 | 0 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5695 | 0 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1841 - "водозаборная скважина" путем замены голого провода А-25 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 0,702 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х35+1х54,6 длиной 0,990 км, на ж/б опорах с установкой мачтовых рубильников, 2 шт. в сторону ТП-1842. | O_004521 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.383 | 0 | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | 1.383 | 0 | нд | 0.99 | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1842- "водозаборная скважина" путем замены голого провода А-25 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 1,232 км на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на ж/б опорах длиной1,293 км | O_004520 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.2199 | 0 | нд | 1.293 | нд | нд | нд | нд | 2.2199 | 0 | нд | 1.293 | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1880 ВРУ водозаборной скважины мкр.Радужный путем замены голого провода АС-35 и кабеля АВВГ 4х10 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 0,512 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 длиной 0,563 м с заменой деревянных опор на ж/б опоры. | O_004105 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.96659 | 0 | нд | 0.563 | нд | нд | нд | нд | 0.96659 | 0 | нд | 0.563 | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 12
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.6273 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0789 | 0.1 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.2852 | 1.76 | 0 | 12.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2469 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2383 | 1.86 | 0 | 19.581 | 0 | 0 | 1
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП Садаки-ВРУ д/с №182 ул.Зеленая,11 п.Садаковский путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х70, длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,064 км | O_004640 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.29674 | 0 | нд | 0.064 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.29674 | 0 | нд | 0.064 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ ж/д Кольцова,24/1-ВРУ ЦТП-84 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х10, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х25 длиной 0,055 км | O_004562 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.21939 | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.21939 | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с) ВРУ ж/д Кольцова,22 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х25, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004561 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.5508 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5508 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с) ВРУ ж/д Кольцова,22 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х25, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004560 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.5508 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5508 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-ВРУ ж/д Кольцова,22/1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,025 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,035 км | O_004559 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.094004 | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.094004 | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с)-ВРУ ж/д Кольцова,22/1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,025 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,035 км | O_004558 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.094004 | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.094004 | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1077-УП-1205 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,075 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,085 км | O_004557 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.41049 | 0 | нд | 0.085 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.41049 | 0 | нд | 0.085 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1076-УП-1205 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,045 км | O_004556 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18737 | 0 | нд | 0.045 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18737 | 0 | нд | 0.045 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-ул.Кольцова,24/1 путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004555 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.6082 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.6082 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с)-ул.Кольцова,24/1 путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004554 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.6082 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.6082 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1077-УП-1092 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,111 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,125 км | O_004553 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.61413 | 0 | нд | 0.125 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.61413 | 0 | нд | 0.125 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1076-УП-1077 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,108 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,120 км | O_004552 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.66155 | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.66155 | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-УП-1076 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,1 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,115 км | O_004551 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.65384 | 0 | нд | 0.115 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.65384 | 0 | нд | 0.115 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-УП-793 путем замены силового эл.кабеля марки АВБГ-3х95+1х50, длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,180 км | O_004550 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0166 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0166 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с)-УП-793 путем замены силового эл.кабеля марки АВБГ-3х95+1х50, длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,180 км | O_004549 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0166 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0166 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-48-УП-49 (от РТП-4) взамен КЛ 0,4 кВ УП-49-УП-485 (ТП-5), выполненного эл.кабелем марки АВБбШв-4*150 длиной 0,017 км, с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4*150 длиной 0,110 км | O_004540 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.90965 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.90965 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (2с)-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,046 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,055 км | O_004421 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14658 | 0 | нд | 0.055 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14658 | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (1с)-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,055 км | O_004420 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14658 | 0 | нд | 0.055 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14658 | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-418 (1с)-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х10, длиной 0,062 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,074 км | O_004390 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.35926 | 0 | нд | 0.074 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35926 | 0 | нд | 0.074 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.8-ТП-1630 (2с)/ТП-1990 (ввод в п/ст.) путем замены силового эл.кабеля марки ЦАСБ 3*95, длиной 0,100 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,113 км. | O_004384 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.61506 | 0 | нд | 0.113 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.61506 | 0 | нд | 0.113 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.10-РТП-120 (2с) (ввод в РТП-120) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3*185, длиной 704м на эл. кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,804 км. | O_004383 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.7842 | 0 | нд | 0.804 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7842 | 0 | нд | 0.804 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.10-РТП-120 (2с) (ввод в п/ст.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*185, длиной 0,150 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,127 км. | O_004382 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.68107 | 0 | нд | 0.127 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.68107 | 0 | нд | 0.127 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.5-РТП-120 (1с) (ввод в РТП-120) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3*185, длиной 0,694 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,794 км. | O_004381 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.567 | 0 | нд | 0.794 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.567 | 0 | нд | 0.794 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1621-ТП-1622 (1с.ш) взамен КВЛ-10 КВ ТП-1621-ТП-1622, выполненную проводом марки А-120 длиной 0,405 км и эл.кабелем ААБ-3*120 длиной 0,067 км. на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,475 км. | O_004379 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.0905 | 0 | нд | 0.475 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0905 | 0 | нд | 0.475 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.5-РТП-120 (1с) (ввод в п/ст.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3*185, длиной 0,130 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,139 км | O_004378 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.78149 | 0 | нд | 0.139 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.78149 | 0 | нд | 0.139 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1243-ТП-1303 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 0,139 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,15 км. | O_004299 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1804 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1804 | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-23-ТП-278 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,305 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,266 км. | O_004298 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.868 | 0 | нд | 0.266 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.868 | 0 | нд | 0.266 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-26-ТП-78 путем замены силового эл.кабеля марки ААшв-3х95, длиной 0,12 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,139 км. | O_004297 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.91884 | 0 | нд | 0.139 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.91884 | 0 | нд | 0.139 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-55 (1с)-ТП-116 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,357 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,392 км. | O_004296 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.7217 | 0 | нд | 0.392 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7217 | 0 | нд | 0.392 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-750-ТП-751 путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х95 длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,215 км. | O_004295 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.406 | 0 | нд | 0.215 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.406 | 0 | нд | 0.215 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-80 (2с)-ТП-112 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,430 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,47 км. | O_004294 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.1557 | 0 | нд | 0.47 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.1557 | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-92 (1с)-ТП-93 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,317 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,342 км. | O_004293 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3185 | 0 | нд | 0.342 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3185 | 0 | нд | 0.342 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-94-ТП-301 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,424 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,538 км. | O_004292 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.5595 | 0 | нд | 0.538 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.5595 | 0 | нд | 0.538 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-97-ТП-337 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,101 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,14 км. | O_004291 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.92002 | 0 | нд | 0.14 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.92002 | 0 | нд | 0.14 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ФП-6 (2с)-ТП-278 (2с) путем замены силовых эл.кабелей марки АСБ-3х95 и ААБ-3х70 общей длиной 0,725 км с уменьшением протяженности трассы на кабель ААБ2лШв-3х150 длиной 0,372 км | O_004290 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.2345 | 0 | нд | 0.372 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2345 | 0 | нд | 0.372 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1324 (1с)-ТП-1325 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,425 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,46км. | O_004287 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.4557 | 0 | нд | 0.46 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4557 | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-404-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х10, длиной 0,290 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,342 км | O_004237 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.7784 | 0 | нд | 0.342 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7784 | 0 | нд | 0.342 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-303-ВРУ ЦТП путем замены КЛ-0,4кВ ТП-303-ВРУ ЦТП каб.А, Б ,выполненную силовыми эл.кабелями марки АВВГ- 3х16+1х10 длиной 0,150 км с уменьшением протяженности трассы на эл.кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,090 км | O_004116 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.41868 | 0 | нд | 0.09 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.41868 | 0 | нд | 0.09 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-311-ВРУ ЦТП-26 Воровского,74 (от ТП-311) путем замены КЛ-0,4кВ ВРУ хоз.корпуса-ВРУ ЦТП-26 Воровского,74 (от ТП-311) выполненную эл.кабелем марки АВВГ- 3х50+1х25 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,11 км | O_004115 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.69874 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.69874 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-28 (2с)-ВРУ КНС Гражданская,23а п.Лянгасово путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ- 3х70+1х25 длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,172 км | O_004113 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.85657 | 0 | нд | 0.172 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.85657 | 0 | нд | 0.172 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-1638 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с кабельными вводами с оборудованием (КСО с ВВ и РЗА, 2 шт., шкафом ТМ со встроенной системой бесперебойного питания) и силовой трансформатор марки ТМГz-100/10, 1 шт. | O_004111 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.6377 | 0.1 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6377 | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-1264 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием (ВВ с РЗА, 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/10, 1 шт.и установкой шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004110 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.7618 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7618 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ РТП-13-ФП-6 (2с) каб.А и Б путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95 и СБ-3х150 общей длиной 2,001 км с уменьшением протяженности трассы на кабель ААБ2лШв-3х240 длиной 1,126 км | O_004053 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 8.2807 | 0 | нд | 1.126 | нд | нд | нд | нд | 8.2807 | 0 | нд | 1.126 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-1189 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовыми трансформаторами ТМГ-630/10, 2 шт на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/10/0,4 в бетонном корпусе с оборудованием 10 кВ (ВВ с РЗА 9 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10, 2 шт., с установкой ШОТ и шкафа телемеханники. | O_004023 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.2394 | 1.26 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.2394 | 1.26 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | Расширение РУ-6 кВ ТП-1377 путем установки дополнительной камеры КСО с ВН, 1 шт. | O_004000 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.088819 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.088819 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-26-ТП-27 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,372 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,501 км. | O_003689 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3674 | 0 | нд | 0.501 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.3674 | 0 | нд | 0.501 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-404 (1с)-ВРУ ЦТП Свободы,11 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х25+1х16, длиной 0,024 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,039 км | O_003666 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10617 | 0 | нд | 0.039 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10617 | 0 | нд | 0.039 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-404 (2с)-ВРУ ЦТП Свободы,11 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х25+1х16, длиной 0,024 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,039 км | O_003665 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10617 | 0 | нд | 0.039 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10617 | 0 | нд | 0.039 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст "Восточная" ф.10-РТП-113 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБл-3х95, длиной 0,709 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,343 км. | O_003615 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.6567 | 0 | нд | 1.343 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.6567 | 0 | нд | 1.343 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Восточная" ф.18-РТП-13 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185, длиной 0,766 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,005 км. | O_003599 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.1475 | 0 | нд | 1.005 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.1475 | 0 | нд | 1.005 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Восточная" ф.8-РТП-13 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,954 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,005 км. | O_003598 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.1475 | 0 | нд | 1.005 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.1475 | 0 | нд | 1.005 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-29(1 с.ш.)-ТП-215(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50, длиной 0,522 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,611 км. | O_003597 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3603 | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.3603 | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-31-ТП-226(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х50, длиной 0,706 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,725 км. | O_003596 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.0344 | 0 | нд | 0.725 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.0344 | 0 | нд | 0.725 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-31-ТП-252(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,59 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,474 км. | O_003595 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.2437 | 0 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.2437 | 0 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-83 (2с)-ТП-91 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,698 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,695 км | O_003592 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.0302 | 0 | нд | 0.695 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.0302 | 0 | нд | 0.695 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Юго-Западная" ф.16-РТП-111 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 1,015 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,23 км. | O_003590 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 8.9662 | 0 | нд | 1.23 | нд | нд | нд | нд | 8.9662 | 0 | нд | 1.23 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ФП-3 (1с)-ТП-416 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,722 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,808 км. | O_003562 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.8545 | 0 | нд | 0.808 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8545 | 0 | нд | 0.808 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-416 (2с)-ТП-425 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,443 км. | O_003561 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.0102 | 0 | нд | 0.443 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0102 | 0 | нд | 0.443 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-1265 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 1 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/10, 1 шт. | O_003547 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.4163 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4163 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС РТП-143 (2с) - ТП-1266 эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной трассы 1,114 км. | J_002715 | нд | 5.6273 | 0 | нд | 1.114 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.6273 | 0 | нд | 1.114 | нд | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 20.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.6 | Приобретение полевого контроллера и приемника GNSS | O_004647 | нд | 0.5014 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5014 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение измельчителя веток для трактора МТЗ | O_004465 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.3456 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3456 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение прицепа-роспуска с тракторной тележкой ( грузоподъемностью 5т) | O_004464 | нд | 2.1675 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1675 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение пневмопробойника (КРОТ) | O_004460 | нд | 0.54315 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54315 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение гидромолота для экскаватора-погрузчика с переходной плитой с , энергия удара от 840 Дж | O_004459 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.26624 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.26624 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | O_004205 | нд | 5.5711 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5711 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси повышенной проходимости до 3,5т. с двухрядной кабиной (высота подъема 15 м.) | O_004204 | нд | 6.0117 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.0117 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение самоходной машины повышенной проходимости с отвалом мощностью более 60 кВт. | O_004203 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.5122 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5122 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004202 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.4261 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4261 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение стационарной высоковольтной лаборатории испытаний средств защиты и электрооборудования взамен старой. | O_004106 | нд | 5.3734 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.3734 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Покупка прибора дистанционного бесконтактного определения мест утечек электрического тока на воздушных линиях электропередач. | O_004091 | нд | 0.30577 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.30577 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1
1.6 | Приобретение робота-тренажера «Гоша-06» | O_003673 | нд | 0.29184 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.29184 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1