## 1 (2029)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на 2029 год
Инвестиционная программа Акционерного общества "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области от 25.09.2024 №212
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [21 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [11 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | ∆Р6-10тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆Р35тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆Р6-10тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | ∆L6-10лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L0,4лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L35тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L6-10тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | ∆L0,4тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | Sтппотр, показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт |  | Sтпэх, показатель макс. мощности энергопринимающих устр-в при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам , МВт |  | Кзагр, показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  | P6-10з_тр, показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА |  | L6-10з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км |  | L0,4з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км |  | В6-10з, показатель замены выключателей, шт. |  | В0,4з, показатель замены выключателей, шт. |  | ∆ПОдист, показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | ∆Пsaidi, показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | ∆Пsaifi, показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | ∆Пens, показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Nсд_тпр, показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Nнссд_тпр, показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех. прис., исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока тех. прис. |  | Фтз, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Фоив, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | Фтрр, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Фит, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. руб. с НДС |  | Фхо, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС |  | Фнэ, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не отн. к сфере электроэнергетики, млн. руб. с НДС
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0.006 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.11 | 0 | 13.017 | 0 | 6.617 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0038 | 0 | 0 | 0
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0.196 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 10.114 | 0 | 6.421 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0038 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6352 | 0 | 22.9939 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 11.2826 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8771 | 0 | 11.7112 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.11 | 0 | 2.903 | 0 | 0.196 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-2066 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | O_004528 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1137 путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003616 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1017 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (6шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003620 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-470 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003621 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-512 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003622 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-434 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003623 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-423 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003625 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-404 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (5шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003626 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-142 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004056 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-11 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004057 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1411 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (4шт.) яч. ТП-1445 2 сш/1456, яч. ТП-1446, яч. ТП-1442, яч. ТП-1478 2 сш., с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004065 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1036 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (3шт.) яч. ТП-1035 1 сш, яч. ТП-1167 2 сш, яч. ТП-1035 2 сш., с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004066 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-349 в части РЗА путем установки терминала микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) яч. ТП-353/983, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004067 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.2.1.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (2с)-ВРУ школы №40 (спортзал) путем замены силовых эл.кабелей марки АВВБ-3х16+1х10, длиной 0,070 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,04 км | O_003555 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6КВ п/ст "Шевели" (6с) ф.33-РТП-12 (2с) каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 1,412 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,538 км. | O_003589 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6КВ ТП-11 (1с)-ТП-61 путем замены силового эл.кабеля марки CБ-3х50 длиной 0,167 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,265 км. | O_003683 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1289-ВРУ школы №40 каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х95+1х35, длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,078 км | O_004605 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1289-ВРУ школы №40 каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,071 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,078 км | O_004606 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10КВ ТП-1681-ТП-1742 (2с)-1699/1670/1663/1749/1748/ТП "Цветочная" путем замены неизолированного провода 3А-95 , 3А-70 (участок ВЛ от оп. 5/14/5 до 5/24) на деревянных опорах с длиной трассы 0,95 км с увеличением протяженности трасы и выносом опор с земельных участков на провод 3СИП3-1х50 длиной 1,1 км с заменой деревянных опор на ж/б. | O_004096 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 10.114 | 0 | 6.421 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.4 | Расширение распределительного устройства РУ-6 кВ ТП-372 (1 и 2 с.ш.) путем установки двух дополнительных камер КСО с трансформаторами напряжения 6 кВ. | O_004026 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2200-ВРУ пер.Школьный ,1 каб.Б путем замены силового электрокабеля марки АПВБ 4х35 длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,08 км (перенос УП на здание ЦДМ) | O_004085 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235 (2с)-ВРУ школы Р.Люксембург,87 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120+1х35, длиной 0,105 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,101 км | O_004172 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235 (1с)-ВРУ школы Р.Люксембург,87 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120+1х35, длиной 0,105 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,101 км | O_004173 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-168-ж/д Дерендяева,21 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,051 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,095 км | O_004174 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235-ВРУ ж/д Октябрьский,50 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,166 км | O_004175 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-9-ж/д Дерендяева,19 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,210 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,054 км | O_004176 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.156 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-9-УП-168 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х35, длиной 0,024 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,032 км | O_004177 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235-УП-9 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х35+1х16, длиной 0,190 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,284 км | O_004179 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-393-УП-394 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25, длиной 0,063 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,077 км | O_004180 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-235 - ВЛ Север путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,064 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х50 длиной 0,042 км. | O_004181 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235-УП-393 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25, длиной 0,057 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,09 км | O_004182 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235-УП-670 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,430 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,438 км | O_004183 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882-ВРУ ЦДМ пер.Школьный 3 путем замены силового электрокабеля марки АНРГ 4х35 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,07 км | O_004184 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 (2с)-ВРУ школы каб.Б путем замены силового электрокабеля марки ААНРГ 3х120 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,19 км | O_004185 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 (1с)-ВРУ школы каб.Б путем замены силового электрокабеля марки ААШв 3х120 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,19 км | O_004186 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 (2с)-ВРУ школы каб.А путем замены силового электрокабеля марки ААШв 3х120 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,187 км | O_004187 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 (1с)-ВРУ школы каб.А путем замены силового электрокабеля марки ААШв 3х120 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,19 км | O_004188 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 2сш-ВРУ пер.Школьный,5 путем замены силового электрокабеля марки АСБ 3х95+1х50 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,135 км | O_004189 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882(1 с.ш.)-ВРУ пер.Школьный,5 путем замены силового электрокабеля марки АСБ 3х95+1х50 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,135 км | O_004190 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882-ВРУ Д/С-2 пер.Школьный 2 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ 3х50+1х25 длиной 0,180 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,195 км | O_004191 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (2с)-ВРУ ЦТП больницы №1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х16+1х10, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,085 км | O_003988 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2200-ВРУ пер.Школьный ,1 каб.В путем замены силового электрокабеля марки АПВБ 4х35 длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,08 км (перенос УП на здание ЦДМ) | O_004006 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-477 (2с)-ТП-479 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,58 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,537 км. | O_003571 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.043 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-477 (1с)-ТП-479 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,695 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,537 км. | O_003572 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.158 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство ТП-71 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовыми трансформаторами марки ТМГ-250/6, 2 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского или бетоного типа с оборудованием ( вык-ль 4 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-250/6, 2 шт. | O_003674 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-3 (1с)-ТП-235 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70 длиной 0,807 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,837 км. | O_003579 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-168 (2с)-ТП-169 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААлож-3х150 длиной 0,629 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,763км. | O_003582 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-101-ТП-104 каб.А, Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 1,399 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,694 км. | O_003585 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.705 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-100-ТП-468 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,744км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,707км. | O_003586 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -0.037 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ РТП-7 (2с)-ТП-176 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95 длиной 0,614км на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,614 км. | O_003587 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-96-ТП-139 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,325 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,406 км. | O_003676 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-188-ТП-189 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,396 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,454 км. | O_003678 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-180-ТП-512 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,15 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,209 км. | O_003679 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-101-ТП-505 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185 длиной 0,243км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,253км. | O_003685 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ РТП-6 (2с)-ТП-175 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,255 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,289км. | O_003686 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ ЦТП больницы №1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х16+1х10, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,085 км | O_003943 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-1 (2с)-ТП-85 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,291км на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,291 км. | O_003671 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство ТП-12 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГ-100/6, 1 шт | O_003535 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство ТП-1398 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с кабельными вводами с оборудованием ( вык-ль 3 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-160/10, 1 шт | O_003536 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | СтроительствоТП-182 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/6, 1 шт | O_003537 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство ТП-1387 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-160/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с кабельными вводами с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-100/10, 1 шт | O_003538 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2200-ВРУ пер.Школьный ,1 каб.А путем замены силового электрокабеля марки АПВБ 4х35 длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,080 км. | O_003551 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.2.1.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (2с)-ВРУ школы №40 (спортзал) путем замены силовых эл.кабелей марки АВВБ-3х16+1х10, длиной 0,070 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,04 км | O_003555 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882(1 с.ш.)-УП-2200 путем замены силового электрокабеля марки АНРГ 4х35 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,065 км | O_003557 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-235 (2с)-ТП-462 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50 длиной 0,356 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,408км. | O_004319 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861-УП-2064 путем замены силового электрокабеля марки АВБВ 3х70+1х35 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,066 км | O_004369 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861-УП-2065 путем замены силового электрокабеля марки АВБВ 3х50+1х25 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,055 км | O_004370 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2064-УП-2065 (от ТП-861) путем замены силового электрокабеля марки АВБВ 3х25+1х16 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,044 км | O_004371 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-2064 - УП-2066 (от ТП-861) путем замены КЛ-0,4кВ УП-2064-УП-2065 кабель Б (от ТП-861), выполненного эл.кабелем марки АВБВ 3х25+1х16 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,08 км. | O_004372 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2065-УП-2066 (от ТП-861) путем замены силового электрокабеля марки АВВБ 4х50 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,044 км | O_004373 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861 (1с)-ВРУ Советская,75 путем замены силового электрокабеля марки АСБ 3х70+1х35 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,044 км | O_004374 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861 (2с)-ВРУ Советская,75 путем замены силового электрокабеля марки АВБГ 3х50+1х16 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,044 км | O_004375 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861 (1с)-ВРУ Советская,77 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ 3х120+1х50 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,066км | O_004376 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861 (2с)-ВРУ Советская,77 путем замены силового электрокабеля марки ААВГ 3х120+1х50 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,088 км | O_004377 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1184 (2с)-ТП-1342 путем замены КВЛ-10КВ ТП-1184-ТП-1342 выполненной проводом марки АС-95 длиной 0,428 км и эл.кабелем ЦАСБ-3*120 длиной 0,237 км на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,720 км. | O_004380 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (2с)-ВРУ новый корпус больницы путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х185+1х70, длиной 0,045 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,055 км | O_004214 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ новый корпус больницы путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х185+1х70, длиной 0,045 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,055 км | O_004215 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ столовой каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,045 км | O_004216 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ столовой каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,045км | O_004217 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ глав.корпус каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,095 км | O_004218 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ глав.корпус каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,095 км | O_004219 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | СтроительствоКЛ-0,4кВ ТП-1282 1с-УП-427 каб. А, Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3x95+1x35, длиной 0,242 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,14 км | O_004231 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.102 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | СтроительствоКЛ-0,4кВ УП-426-УП-427 (от ТП-1282) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х120, длиной 0,127 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,08 км | O_004232 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1282 1с -УП-426 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х120, длиной 0,091 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,1 км | O_004233 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Гнусино" ф.2-ТП-756 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,572 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,59км. | O_004241 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1178 (2с)-ТП-1288 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,21 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0.260 км. | O_004243 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1178 (1с)-ТП-1288 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,246 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,260 км. | O_004246 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-817-ТП-2071 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3х95, длиной 0,410 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,451 км | O_004525 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-817-РУ-6КВ Пионерская путем замены силового эл.кабеля марки АCБ 3х95, длиной 0,323 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,408 км | O_004526 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-817-ТП-2072 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3х95, длиной 0,435 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,479 км | O_004527 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ гл.корпус каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х185, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 км | O_004591 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ гл.корпус каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х185, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 км | O_004592 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ гл.корпус каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х185, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 км | O_004593 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ гл.корпус каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х185, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 км | O_004594 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ пищеблока путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,140 км | O_004595 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ пищеблока путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,125 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,140 км | O_004596 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ хозблок путем замены силового эл.кабеля марки ААШПу-3х120, длиной 0,226 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,250 км | O_004597 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ хозблок путем замены силового эл.кабеля марки ААШПу-3х120, длиной 0,226 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,250 км | O_004598 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ патология путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,230 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,250 км | O_004599 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ патология путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,230 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,250 км | O_004600 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ хозблок-ВРУ насосной (от ТП-1035) путем замены силового эл.кабеля марки АКОСВ-10х2,5, длиной 0,125 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,145 км | O_004601 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1289-столовая больницы каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,008 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,020 км | O_004603 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1289-столовая больницы каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,008 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,020 км | O_004604 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1289 (1с)-ВРУ д/с Красина,45а путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,161 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,205 км | O_004607 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.4 | Расширение РУ-6 кВ ТП-614 путём установки на 2 с.ш. дополнительной камеры КСО с трансформатором напряжения | O_004700 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2029
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0038 | 0 | 0 | 0 | 2029
1.6 | Приобретение автомобиля до 3.5т с двухрядной кабиной | O_004450 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0134 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля более 3.5т с двухрядной кабиной с КМУ | O_004452 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4844 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля с КМУ общей массы до 10т. | O_004453 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6071 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси повышенной проходимости (высота подъема 18м) | O_004454 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение активного диспетчерского щита в ОДС-2 размером 16*3м с возможностью размещения 11 центров питания, 600 ТП 10-6/0,4 кВ и линий связи | O_003532 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9853 | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля более 3.5т с двухрядной кабиной с КМУ | O_004208 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4844 | 0 | нд | нд