## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Кировская область, г.Киров | [14 empty] | Кировская область, г.Киров
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-6 кВ | [15 empty] | Реконструкция ВЛ-6 кВ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Реконструкция ВЛ-6 кВ | [16 empty] | Реконструкция ВЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ТЗ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2025 года по письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РРФ №5170-ИФ/09 от 01.02.2025 г. (прочие объекты)
Сметная стоимость |  | 6017.1 | (564,57) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4897.71 | (452,42) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 226.33 | (6,57) | тыс.руб.
| монтажных работ | 54.46 | (2,65) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 740.79 | чел.час.
| оборудования | 9.34 | (0,99) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 307.06 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 93 | [5 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 9: 1,15; 10: 1852.37; 11: 34,45; 12: 63814 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 9: 1,15; 10: 4659.81 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 9: 1,15; 10: 608.55; 11: 34,45; 12: 20965 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,03; 6: 1,15; 7: 217,1085 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 58,8225 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 6512.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2460.92; 12: 84779 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2534.75; 12: 87322 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1476.55; 12: 50867 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10523.48 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 24 | [5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1,15; 10: 202.86; 11: 34,45; 12: 6989 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1,15; 10: 1755.08 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1,15; 10: 153.46; 11: 34,45; 12: 5287 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,81; 6: 1,15; 7: 22,356 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,15; 7: 13,248 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 1957.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 356.32; 12: 12276 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 367.01; 12: 12644 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 213.79; 12: 7366 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2538.74 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 5 | [5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1,15; 10: 91.25; 11: 34,45; 12: 3144 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1,15; 10: 1195.83 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1,15; 10: 118.62; 11: 34,45; 12: 4086 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,75; 6: 1,15; 7: 10,0625 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,89; 6: 1,15; 7: 10,8675 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 1287.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 209.87; 12: 7230 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 216.17; 12: 7447 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 125.92; 12: 4338 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1629.17 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-042-07 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.32; 9: 1,15; 10: 42.14; 11: 34,45; 12: 1452 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 194.88; 9: 1,15; 10: 448.22 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.27; 9: 1,15; 10: 42.02; 11: 34,45; 12: 1448 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,02; 6: 1,15; 7: 4,646 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,63; 6: 1,15; 7: 3,749 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213.2; 10: 490.36 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.16; 12: 2900 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 86.68; 12: 2987 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 50.5; 12: 1740 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 627.54 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | 4: шт; 7: 93 | [5 empty] | Демонтаж: изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
|  | Объем=31*3 | [22 empty] | Объем=31*3
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 0,46; 10: 164.7; 11: 34,45; 12: 5674 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.72; 9: 0,46; 10: 30.8 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 9: 0,46; 10: 4.28; 11: 34,45; 12: 147 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 0,46; 7: 17,112 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 0,46; 7: 0,4278 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.37; 10: 195.5 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 168.98; 12: 5821 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 163.91; 12: 5646 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 86.18; 12: 2969 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 445.59 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-02-305-04 | Демонтаж траверс на опоре |  |  | 4: шт; 7: 31 | [5 empty] | Демонтаж траверс на опоре
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 0,46; 10: 45.77; 11: 34,45; 12: 1577 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 0,46; 10: 246.84 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 0,46; 10: 28.95; 11: 34,45; 12: 997 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 0; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 6: 0,46; 7: 4,991 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 0,46; 7: 2,139 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 292.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.72; 12: 2574 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 72.48; 12: 2497 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 38.11; 12: 1313 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 403.2 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 16167.72 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы ВЛ | [17 empty] | Раздел 2. Монтажные работы ВЛ
7 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 45 | [5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1,15; 10: 1402.94; 11: 34,45; 12: 48331 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1,15; 10: 5521.21 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1,15; 10: 522.16; 11: 34,45; 12: 17988 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 2049.3 | [7 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Траверсы стальные
| 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
| 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Изоляторы штыревые
| 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Штыри
| 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0,1; 7: 4,5 | [13 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,06; 6: 1,15; 7: 158,355 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,87; 6: 1,15; 7: 45,0225 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 8973.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1925.1; 12: 66319 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1982.85; 12: 68309 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1155.06; 12: 39791 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12111.36 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг |  |  | 4: шт; 7: 45; 8: 939.22; 10: 42264.9 | [5 empty] | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг
(Линии электропередачи)
9 | ФССЦ-22.2.02.20-1020 | Хомут стальной для крепления защитного кожуха оптических муфт, устройств подвески муфт, кронштейнов для установки муфт, каркасов для намотки запасов подвесных оптических кабелей к опоре диаметром от 150 до 400 мм, длина до 1004 мм |  |  | 4: компл; 7: 45; 8: 54.59; 10: 2456.55 | [5 empty] | Хомут стальной для крепления защитного кожуха оптических муфт, устройств подвески муфт, кронштейнов для установки муфт, каркасов для намотки запасов подвесных оптических кабелей к опоре диаметром от 150 до 400 мм, длина до 1004 мм
(Линии электропередачи)
10 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 |  |  | 4: компл; 7: 45; 8: 168.71; 10: 7591.95 | [5 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2
(Линии электропередачи)
11 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 7: 0,8892; 8: 10832.93; 10: 9632.64 | [5 empty] | Траверсы стальные
(Линии электропередачи)
|  | Объем=0,0171*52 | [22 empty] | Объем=0,0171*52
12 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 6 | [5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1,15; 10: 365.56; 11: 34,45; 12: 12594 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1,15; 10: 1710.79 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1,15; 10: 160.08; 11: 34,45; 12: 5515 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 273.24 | [7 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
| 22.2.02.07 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Детали крепления стальные
| 22.2.02.09 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Детали крепления стальные
| 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Штыри
| 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0,1; 7: 0,6 | [13 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,98; 6: 1,15; 7: 41,262 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,15; 7: 13,8 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 2349.59 | [9 empty] | Итого по расценке
12.1 | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 6; 8: 3358.74; 10: 20152.44 | [14 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
|  | ФОТ |  |  | 10: 525.64; 12: 18109 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 541.41; 12: 18652 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 315.38; 12: 10865 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23358.82 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг |  |  | 4: шт; 7: 6; 8: 939.22; 10: 5635.32 | [5 empty] | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг
(Линии электропередачи)
14 | ФССЦ-22.2.02.20-1020 | Хомут стальной для крепления защитного кожуха оптических муфт, устройств подвески муфт, кронштейнов для установки муфт, каркасов для намотки запасов подвесных оптических кабелей к опоре диаметром от 150 до 400 мм, длина до 1004 мм |  |  | 4: компл; 7: 6; 8: 54.59; 10: 327.54 | [5 empty] | Хомут стальной для крепления защитного кожуха оптических муфт, устройств подвески муфт, кронштейнов для установки муфт, каркасов для намотки запасов подвесных оптических кабелей к опоре диаметром от 150 до 400 мм, длина до 1004 мм
(Линии электропередачи)
15 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 |  |  | 4: компл; 7: 4; 8: 168.71; 10: 674.84 | [5 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2
(Линии электропередачи)
16 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 7: 0,1026; 8: 10832.93; 10: 1111.46 | [5 empty] | Траверсы стальные
(Линии электропередачи)
|  | Объем=0,0171*6 | [22 empty] | Объем=0,0171*6
17 | ФЕР33-04-004-03 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 130.7; 9: 1,15; 10: 300.61; 11: 34,45; 12: 10356 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 540.19; 9: 1,15; 10: 1242.44 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.62; 9: 1,15; 10: 141.73; 11: 34,45; 12: 4883 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15.5; 10: 31 | [7 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Хомуты стальные
| 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0,2; 7: 0,4 | [13 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,41; 6: 1,15; 7: 33,143 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,49; 6: 1,15; 7: 10,327 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 686.39; 10: 1574.05 | [9 empty] | Итого по расценке
17.1 | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0,2; 7: 0,4; 8: 60; 10: 24 | [14 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | ФОТ |  |  | 10: 442.34; 12: 15239 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 455.61; 12: 15696 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 265.4; 12: 9143 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2319.06 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 939.22; 10: 3756.88 | [5 empty] | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг
(Линии электропередачи)
19 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 |  |  | 4: компл; 7: 2; 8: 168.71; 10: 337.42 | [5 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2
(Линии электропередачи)
20 | ФССЦ-22.2.01.04-0002 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г |  |  | 4: шт; 7: 156; 8: 46.72; 10: 7288.32 | [5 empty] | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г
(Линии электропередачи)
|  | Объем=52*3 | [22 empty] | Объем=52*3
21 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 55 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=45+6+4 | [22 empty] | Объем=45+6+4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1,15; 10: 227.07; 11: 34,45; 12: 7823 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1,15; 10: 2945.55 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1,15; 10: 409.86; 11: 34,45; 12: 14120 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,15; 7: 27,83 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,15; 7: 30,36 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 3172.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 636.93; 12: 21943 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 656.04; 12: 22601 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 382.16; 12: 13166 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4210.82 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных |  |  | 4: шт; 7: 55 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных
|  | Объем=45+6+4 | [22 empty] | Объем=45+6+4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.35; 9: 1,15; 10: 211.89; 11: 34,45; 12: 7300 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.68; 9: 1,15; 10: 2699.51 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.94; 9: 1,15; 10: 375.71; 11: 34,45; 12: 12943 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,41; 6: 1,15; 7: 25,9325 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,15; 7: 27,83 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.03; 10: 2911.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 587.6; 12: 20243 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 605.23; 12: 20850 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 352.56; 12: 12146 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3869.19 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 55 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1,15; 10: 129.03; 11: 34,45; 12: 4445 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1,15; 10: 696.38 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1,15; 10: 119.54; 11: 34,45; 12: 4118 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,15; 7: 15,8125 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,15; 7: 8,855 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 825.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 248.57; 12: 8563 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 256.03; 12: 8820 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 149.14; 12: 5138 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1230.58 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 1,6 | [5 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=1600 / 1000 | [22 empty] | Объем=1600 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1,15; 10: 1141.59; 11: 34,45; 12: 39328 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1,15; 10: 5690.79 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1,15; 10: 734.31; 11: 34,45; 12: 25297 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 11897.18 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65,24; 6: 1,15; 7: 120,0416 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,51; 6: 1,15; 7: 69,0184 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11148.99; 10: 18729.56 | [9 empty] | Итого по расценке
24.1 | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 6,25; 7: 10; 8: 11054; 10: 110540 | [14 empty] | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
24.2 | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 31,25; 7: 50; 8: 2068; 10: 103400 | [14 empty] | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2
24.3 | 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 4: 100 шт; 5: 50; 7: 80; 8: 194; 10: 15520 | [14 empty] | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
|  | ФОТ |  |  | 10: 1875.9; 12: 64625 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1932.18; 12: 66564 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1125.54; 12: 38775 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251247.28 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-21.2.01.01-0049 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 |  |  | 4: 1000 м; 7: 5; 8: 10392.39; 10: 51961.95 | [5 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20
(Линии электропередачи)
26 | ФЕР33-04-017-03 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.18; 9: 1,15; 10: 69.83; 11: 34,45; 12: 2406 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 90.92; 9: 1,15; 10: 418.23 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.69; 9: 1,15; 10: 53.77; 11: 34,45; 12: 1852 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 255.79; 10: 1023.16 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,53; 6: 1,15; 7: 7,038 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,11; 6: 1,15; 7: 5,106 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 361.89; 10: 1511.22 | [9 empty] | Итого по расценке
26.1 | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0; 7: 0; 8: 11054 | [14 empty] | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
|  | ФОТ |  |  | 10: 123.6; 12: 4258 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 127.31; 12: 4386 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 74.16; 12: 2555 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1712.69 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-01-066-01 | Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: компл; 7: 6 | [5 empty] | Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.46; 10: 158.76; 11: 34,45; 12: 5469 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.11; 10: 108.66 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 10: 15.06; 11: 34,45; 12: 519 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.87; 10: 47.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,75; 7: 16,5 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 7: 1,2 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.44; 10: 314.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 173.82; 12: 5988 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 168.61; 12: 5808 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 88.65; 12: 3054 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 571.9 | [10 empty] | Всего по позиции
28 О | ФССЦ-62.1.05.02-1120 | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |  |  | 4: шт; 7: 6; 8: 165.08; 10: 990.48 | [5 empty] | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1
(Инженерное оборудование)
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы ВЛ |  |  | 10: 434661.95 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы ВЛ
Раздел 3. Устройство контура заземления опор ВЛ | [17 empty] | Раздел 3. Устройство контура заземления опор ВЛ
29 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 17 | [5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 9: 1,15; 10: 74.49; 11: 34,45; 12: 2566 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 9: 1,15; 10: 1165.96 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1,15; 10: 62.95; 11: 34,45; 12: 2169 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 558.45 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,45; 6: 1,15; 7: 8,7975 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 1,15; 7: 6,256 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 1798.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.44; 12: 4735 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 141.56; 12: 4877 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 82.46; 12: 2841 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2022.92 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0,2686; 8: 6780; 10: 1821.11 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=10*17*1,58/1000 | [22 empty] | Объем=10*17*1,58/1000
31 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 1,7 | [5 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=17 / 10 | [22 empty] | Объем=17 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 9: 1,15; 10: 29.77; 11: 34,45; 12: 1026 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 9: 1,15; 10: 2.66 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1,15; 10: 0.23; 11: 34,45; 12: 8 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 2.11 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,15; 7: 3,519 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,01955 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 34.54 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30; 12: 1034 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30.9; 12: 1065 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18; 12: 620 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.44 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-08.3.04.02-0063 | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, размер 5-12 мм |  |  | 4: т; 7: 0,010489; 8: 6785.77; 10: 71.18 | [5 empty] | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, размер 5-12 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=17*0,617/1000 | [22 empty] | Объем=17*0,617/1000
33 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 7: 0,17 | [5 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=17 / 100 | [22 empty] | Объем=17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 9: 1,15; 10: 59.1; 11: 34,45; 12: 2036 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1,15; 10: 1.06 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1,15; 10: 0.15; 11: 34,45; 12: 5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 31.55 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,16; 6: 1,15; 7: 6,28728 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 6: 1,15; 7: 0,01173 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 91.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.25; 12: 2041 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 57.47; 12: 1980 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 30.22; 12: 1041 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.4 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-21.2.02.01-0025 | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2 |  |  | 4: т; 7: 0,0153; 8: 68702.7; 10: 1051.15 | [5 empty] | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=0,9*17/1000 | [22 empty] | Объем=0,9*17/1000
|  | Итого по разделу 3 Устройство контура заземления опор ВЛ |  |  | 10: 5229.2 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Устройство контура заземления опор ВЛ
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 438642.41; 12: 4386287 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6569.73; 12: 226330 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 30539.82; 12: 373502 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3551.43; 12: 122347 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 401532.86; 12: 3786455 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 452417.15; 12: 4897710 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6141.4; 12: 211574 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 30152.46; 11: 12,23; 12: 368765 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3502.99; 12: 120679 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 400402.94; 11: 9,43; 12: 3775800 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9933.73; 12: 342220 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5786.62; 12: 199351 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2651.24; 12: 54456 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 428.33; 12: 14756 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 387.36; 11: 12,23; 12: 4737 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 48.44; 12: 1668 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 1129.92; 11: 9,43; 12: 10655 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 462.47; 12: 15931 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 243.16; 12: 8377 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 990.48; 12: 9340 | [16 empty] | Оборудование
| 1 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 990.48; 11: 9,43; 12: 9340 | [16 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 456058.87; 12: 4961506 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10121.16; 12: 348677 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10396.2; 12: 358151 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6029.78; 12: 207728 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС при УСН БЦ: (401532,86+(30539,82-3551,43))*0,2 ТЦ: (3786455+(373502-122347))*0,2 |  |  | 10: 85704.25; 12: 807522 | [16 empty] | Компенсация НДС при УСН БЦ: (401532,86+(30539,82-3551,43))*0,2 ТЦ: (3786455+(373502-122347))*0,2
|  | НДС 5% |  |  | 10: 22802.94; 12: 248075.3 | [17 empty] | НДС 5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 564566.06; 12: 6017103.3 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]