## Форма 11 раздел 3
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Региональная энерго-сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км, шт) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км,шт)1) | Значения стандартизированных ставок за 2024 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости на 01.01.2025г | Плановые значения стоимости на 2025 год, тыс. рублей2)
|  | 2022 Год | 2023 Год | 2024 Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кировская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 4626.484 | 1492.658 | 178.722 | нд | нд | нд | 55778.882
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i = 0,4 кВ | 26.444 | 11.887 | 20.369 | 19.567 | 1131.823 | 1.046 | 23165.114
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i = 6/10 кВ | 2.411 | 1.492 | 7.582 | 3.828 | 1908.546 | 1.046 | 7641.986
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i = 0,4 кВ | 0.825 | 1.488 | 2.055 | 1.456 | 1511.743 | 1.046 | 2302.348
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i = 6/10 кВ | 0.804 | 0.791 | 2.716 | 1.437 | 1898.645 | 1.046 | 2853.857
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i = 0,4 кВ и (или) диапазоне мощности j | 1 | 2 | 7 | 3.333 | 37.32 | 1.046 | 130.109
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i = 6/10 кВ и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | 158.298 | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 4595 | 1475 | 139 | 2069.67 | нд | нд | 19685.468
1.1.4.1 | строительство трансформаторных подстанций мощностью до 25кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | нд | 15 | 15 | 15 | 16.19 | 1.046 | 254.021
1.1.4.2 | строительство трансформаторных подстанций мощностью от 25 до 100 кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | 30 | 165 | нд | 97.5 | 12.208 | 1.046 | 1245.033
1.1.4.3 | строительство трансформаторных подстанций мощностью от 100 до 250 кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | 20 | нд | 124 | 72 | 5.542 | 1.046 | 417.379
1.1.4.4 | строительство трансформаторных подстанций мощностью от 250 до 500 кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | нд | 790 | нд | 790 | 4.247 | 1.046 | 3509.466
1.1.4.5 | строительство трансформаторных подстанций мощностью от 500 до 900 кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | 4545 | 505 | нд | 2525 | 5.399 | 1.046 | 14259.569
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i = 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i = 6/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i = 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i = 6/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i = 0,4 кВ и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i = 6/10 кВ и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | строительство трансформаторных подстанций мощностью до 25кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | строительство трансформаторных подстанций мощностью от 25 до 100 кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | строительство трансформаторных подстанций мощностью от 100 до 250 кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | строительство трансформаторных подстанций мощностью от 400 до 630 кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.5 | строительство трансформаторных подстанций мощностью от 630 до 1000 кВА включительно с уровнем напряжения до 35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.