## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Кировская область, ЗАТО Первомайский, п.Первомайский | [14 empty] | Кировская область, ЗАТО Первомайский, п.Первомайский
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №12 ф.1 (ул.Молодежная, ул.Центральная) | [15 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №12 ф.1 (ул.Молодежная, ул.Центральная)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №12 ф.1 (ул.Молодежная, ул.Центральная). Опора №1-опора №80, протяженность 1283,9 м | [16 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №12 ф.1 (ул.Молодежная, ул.Центральная). Опора №1-опора №80, протяженность 1283,9 м
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ТЗ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2025 года по письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РРФ №5170-ИФ/09 от 01.02.2025 г. (прочие объекты)
Сметная стоимость |  | 6099.37 | (564,76) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 5003.63 | (455,16) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 257.98 | (7,49) | тыс.руб.
| монтажных работ | 38.78 | (1,38) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 852.8 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 328.24 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 129 | [5 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
|  | Объем=43*3 | [17 empty] | Объем=43*3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 9: 1,15; 10: 2569.42; 11: 34,45; 12: 88517 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 9: 1,15; 10: 6463.61 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 9: 1,15; 10: 844.11; 11: 34,45; 12: 29080 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,03; 6: 1,15; 7: 301,1505 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 81,5925 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 9033.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3413.53; 12: 117597 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3515.94; 12: 121125 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2048.12; 12: 70558 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14597.09 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 43 | [5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 9: 1,15; 10: 556.31; 11: 34,45; 12: 19165 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 9: 1,15; 10: 7319.59 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 9: 1,15; 10: 630.98; 11: 34,45; 12: 21737 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,24; 6: 1,15; 7: 61,318 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,1; 6: 1,15; 7: 54,395 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 7875.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1187.29; 12: 40902 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1222.91; 12: 42129 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 712.37; 12: 24541 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9811.18 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | 4: шт; 7: 172 | [5 empty] | Демонтаж: изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
|  | Объем=43*4 | [17 empty] | Объем=43*4
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 0,46; 10: 304.61; 11: 34,45; 12: 10494 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.72; 9: 0,46; 10: 56.97 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 9: 0,46; 10: 7.91; 11: 34,45; 12: 272 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 9: 0; 10: 0 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 0,46; 7: 31,648 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 0,46; 7: 0,7912 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.37; 10: 361.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 312.52; 12: 10766 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 303.14; 12: 10443 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 159.39; 12: 5491 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 824.11 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-305-04 | Демонтаж траверс на опоре |  |  | 4: шт; 7: 43 | [5 empty] | Демонтаж траверс на опоре
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 0,46; 10: 63.49; 11: 34,45; 12: 2187 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 0,46; 10: 342.39 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 0,46; 10: 40.15; 11: 34,45; 12: 1383 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 0; 10: 0 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 6: 0,46; 7: 6,923 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 0,46; 7: 2,967 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 405.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.64; 12: 3570 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 100.53; 12: 3463 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 52.86; 12: 1821 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 559.27 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 25791.65 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы ВЛ | [17 empty] | Раздел 2. Монтажные работы ВЛ
5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 13 | [5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1,15; 10: 792.05; 11: 34,45; 12: 27286 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1,15; 10: 3706.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1,15; 10: 346.84; 11: 34,45; 12: 11949 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 592.02 | [8 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Траверсы стальные
| 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Хомуты стальные
| 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
| 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Изоляторы штыревые
| 22.2.02.07 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Детали крепления стальные
| 22.2.02.09 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Детали крепления стальные
| 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Штыри
| 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0,1; 7: 1,3 | [13 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,98; 6: 1,15; 7: 89,401 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,15; 7: 29,9 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 5090.77 | [10 empty] | Итого по расценке
5.1 | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 13; 8: 3358.74; 10: 43663.62 | [14 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
|  | ФОТ |  |  | 10: 1138.89; 12: 39235 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1173.06; 12: 40412 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 683.33; 12: 23541 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50610.78 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 30 | [5 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.31; 9: 1,15; 10: 1390.7; 11: 34,45; 12: 47910 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 116.76; 9: 1,15; 10: 4028.22 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.49; 9: 1,15; 10: 396.41; 11: 34,45; 12: 13656 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 82.14; 10: 2464.2 | [8 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Траверсы стальные
| 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Хомуты стальные
| 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
| 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Изоляторы штыревые
| 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Штыри
| 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0,1; 7: 3 | [13 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,55; 6: 1,15; 7: 156,975 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 6: 1,15; 7: 34,155 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 239.21; 10: 7883.12 | [10 empty] | Итого по расценке
6.1 | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 30; 8: 3358.74; 10: 100762.2 | [14 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
|  | ФОТ |  |  | 10: 1787.11; 12: 61566 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1840.72; 12: 63413 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1072.27; 12: 36940 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111558.31 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 7: 0,7353; 8: 10832.93; 10: 7965.45 | [5 empty] | Траверсы стальные
(Линии электропередачи)
|  | Объем=0,0171*43 | [17 empty] | Объем=0,0171*43
8 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 |  |  | 4: компл; 7: 43; 8: 168.71; 10: 7254.53 | [5 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2
(Линии электропередачи)
9 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 43 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1,15; 10: 177.53; 11: 34,45; 12: 6116 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1,15; 10: 2302.89 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1,15; 10: 320.44; 11: 34,45; 12: 11039 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,15; 7: 21,758 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,15; 7: 23,736 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 2480.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 497.97; 12: 17155 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 512.91; 12: 17670 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 298.78; 12: 10293 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3292.11 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных |  |  | 4: шт; 7: 13 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.35; 9: 1,15; 10: 50.08; 11: 34,45; 12: 1725 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.68; 9: 1,15; 10: 638.07 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.94; 9: 1,15; 10: 88.8; 11: 34,45; 12: 3059 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,41; 6: 1,15; 7: 6,1295 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,15; 7: 6,578 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.03; 10: 688.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.88; 12: 4784 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 143.05; 12: 4928 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 83.33; 12: 2870 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 914.53 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 215 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Объем=172+43 | [17 empty] | Объем=172+43
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1,15; 10: 504.39; 11: 34,45; 12: 17376 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1,15; 10: 2722.22 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1,15; 10: 467.3; 11: 34,45; 12: 16098 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,15; 7: 61,8125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,15; 7: 34,615 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 3226.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 971.69; 12: 33474 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1000.84; 12: 34478 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 583.01; 12: 20084 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4810.46 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 1,2839 | [5 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=1283,9 / 1000 | [17 empty] | Объем=1283,9 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1,15; 10: 916.06; 11: 34,45; 12: 31558 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1,15; 10: 4566.5 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1,15; 10: 589.24; 11: 34,45; 12: 20299 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 9546.75 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65,24; 6: 1,15; 7: 96,3258814 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,51; 6: 1,15; 7: 55,3829524 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11148.99; 10: 15029.31 | [10 empty] | Итого по расценке
12.1 | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 6,25; 7: 8,024375; 8: 11054; 10: 88701.44 | [14 empty] | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
12.2 | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 31,25; 7: 40,121875; 8: 2068; 10: 82972.04 | [14 empty] | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2
12.3 | 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 4: 100 шт; 5: 50; 7: 64,195; 8: 194; 10: 12453.83 | [14 empty] | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
|  | ФОТ |  |  | 10: 1505.3; 12: 51857 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1550.46; 12: 53413 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 903.18; 12: 31114 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201610.26 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-21.2.01.01-0069 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 1,309578; 8: 30901.35; 10: 40467.73 | [5 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/1
(Линии электропередачи)
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы ВЛ |  |  | 10: 428484.16 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы ВЛ
Раздел 3. Устройство контура заземления опор ВЛ | [17 empty] | Раздел 3. Устройство контура заземления опор ВЛ
14 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 11 | [5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 9: 1,15; 10: 48.2; 11: 34,45; 12: 1660 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 9: 1,15; 10: 754.45 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1,15; 10: 40.73; 11: 34,45; 12: 1403 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 361.35 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,45; 6: 1,15; 7: 5,6925 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 1,15; 7: 4,048 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 1164 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.93; 12: 3063 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 91.6; 12: 3155 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 53.36; 12: 1838 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1308.96 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0,05214; 8: 6780; 10: 353.51 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=11*3*1,58/1000 | [17 empty] | Объем=11*3*1,58/1000
16 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 6,6 | [5 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=(6*11) / 10 | [17 empty] | Объем=(6*11) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 9: 1,15; 10: 115.6; 11: 34,45; 12: 3982 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 9: 1,15; 10: 10.32 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1,15; 10: 0.91; 11: 34,45; 12: 31 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 8.18 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,15; 7: 13,662 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0759 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 134.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.51; 12: 4013 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 120.01; 12: 4133 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 69.91; 12: 2408 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 324.02 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-08.3.04.02-0063 | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, размер 5-12 мм |  |  | 4: т; 7: 0,040722; 8: 6785.77; 10: 276.33 | [5 empty] | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, размер 5-12 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=66*0,617/1000 | [17 empty] | Объем=66*0,617/1000
|  | Итого по разделу 3 Устройство контура заземления опор ВЛ |  |  | 10: 2262.82 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Устройство контура заземления опор ВЛ
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 438243.55; 12: 4412150 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7488.44; 12: 257976 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 32911.93; 12: 402513 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3773.82; 12: 130006 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 397843.18; 12: 3751661 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 455155.25; 12: 5003628 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7120.34; 12: 245295 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 32512.57; 11: 12,23; 12: 397629 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3725.76; 12: 128351 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 397843.18; 11: 9,43; 12: 3751661 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11171.5; 12: 384856 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6507.66; 12: 224187 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1383.38; 12: 38783 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 368.1; 12: 12681 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 399.36; 11: 12,23; 12: 4884 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 48.06; 12: 1655 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 403.67; 12: 13906 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 212.25; 12: 7312 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 456538.63; 12: 5042411 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11262.26; 12: 387982 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11575.17; 12: 398762 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6719.91; 12: 231499 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС при УСН БЦ: (397843,18+(32911,93-3773,82))*0,2 ТЦ: (3751661+(402513-130006))*0,2 |  |  | 10: 85396.26; 12: 804833.6 | [16 empty] | Компенсация НДС при УСН БЦ: (397843,18+(32911,93-3773,82))*0,2 ТЦ: (3751661+(402513-130006))*0,2
|  | НДС 5% |  |  | 10: 22826.93; 12: 252120.55 | [17 empty] | НДС 5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 564761.82; 12: 6099365.15 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]