## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Кировская область, ЗАТО Первомайский, п.Первомайский | [14 empty] | Кировская область, ЗАТО Первомайский, п.Первомайский
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 ф.8 до ВРУ Пожарного депо | [15 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 ф.8 до ВРУ Пожарного депо
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от от ТП № 8 ф.8 до ВРУ Пожарного депо, протяженность 259,2 м | [16 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от от ТП № 8 ф.8 до ВРУ Пожарного депо, протяженность 259,2 м
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ТЗ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2025 года по письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РРФ №5170-ИФ/09 от 01.02.2025 г. (прочие объекты)
Сметная стоимость |  | 1529.11 | (139,47) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1256.6 | (112,47) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 72.68 | (2,11) | тыс.руб.
| монтажных работ | 11.73 | (0,42) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 241.02 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 87.37 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 39 | [5 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
|  | Объем=13*3 | [17 empty] | Объем=13*3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 9: 1,15; 10: 776.8; 11: 34,45; 12: 26761 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 9: 1,15; 10: 1954.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 9: 1,15; 10: 255.2; 11: 34,45; 12: 8792 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,03; 6: 1,15; 7: 91,0455 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 24,6675 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 2730.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1032; 12: 35553 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1062.96; 12: 36620 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 619.2; 12: 21332 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4413.07 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 13 | [5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 9: 1,15; 10: 168.19; 11: 34,45; 12: 5794 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 9: 1,15; 10: 2212.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 9: 1,15; 10: 190.76; 11: 34,45; 12: 6572 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,24; 6: 1,15; 7: 18,538 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,1; 6: 1,15; 7: 16,445 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 2381.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 358.95; 12: 12366 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 369.72; 12: 12737 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 215.37; 12: 7420 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2966.18 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | 4: шт; 7: 52 | [5 empty] | Демонтаж: изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
|  | Объем=13*4 | [17 empty] | Объем=13*4
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 0,46; 10: 92.09; 11: 34,45; 12: 3173 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.72; 9: 0,46; 10: 17.22 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 9: 0,46; 10: 2.39; 11: 34,45; 12: 82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 9: 0; 10: 0 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 0,46; 7: 9,568 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 0,46; 7: 0,2392 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.37; 10: 109.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.48; 12: 3255 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 91.65; 12: 3157 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 48.18; 12: 1660 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249.14 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-305-04 | Демонтаж траверс на опоре |  |  | 4: шт; 7: 13 | [5 empty] | Демонтаж траверс на опоре
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 0,46; 10: 19.2; 11: 34,45; 12: 661 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 0,46; 10: 103.51 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 0,46; 10: 12.14; 11: 34,45; 12: 418 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 0; 10: 0 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 6: 0,46; 7: 2,093 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 0,46; 7: 0,897 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 122.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.34; 12: 1079 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 30.4; 12: 1047 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.98; 12: 550 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.09 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 7797.48 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы ВЛ | [17 empty] | Раздел 2. Монтажные работы ВЛ
5 | ФЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 13 | [5 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.31; 9: 1,15; 10: 602.63; 11: 34,45; 12: 20761 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 116.76; 9: 1,15; 10: 1745.56 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.49; 9: 1,15; 10: 171.78; 11: 34,45; 12: 5918 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 82.14; 10: 1067.82 | [8 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Траверсы стальные
| 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Хомуты стальные
| 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
| 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Изоляторы штыревые
| 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Штыри
| 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0,1; 7: 1,3 | [13 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,55; 6: 1,15; 7: 68,0225 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 6: 1,15; 7: 14,8005 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 239.21; 10: 3416.01 | [10 empty] | Итого по расценке
5.1 | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 13; 8: 3358.74; 10: 43663.62 | [14 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
|  | ФОТ |  |  | 10: 774.41; 12: 26679 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 797.64; 12: 27479 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 464.65; 12: 16007 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48341.92 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 7: 0,2223; 8: 10832.93; 10: 2408.16 | [5 empty] | Траверсы стальные
(Линии электропередачи)
|  | Объем=0,0171*13 | [17 empty] | Объем=0,0171*13
7 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 |  |  | 4: компл; 7: 13; 8: 168.71; 10: 2193.23 | [5 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2
(Линии электропередачи)
8 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 13 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1,15; 10: 53.67; 11: 34,45; 12: 1849 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1,15; 10: 696.22 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1,15; 10: 96.88; 11: 34,45; 12: 3338 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,15; 7: 6,578 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,15; 7: 7,176 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 749.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.55; 12: 5187 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 155.07; 12: 5343 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 90.33; 12: 3112 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 995.29 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 65 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Объем=52+13 | [17 empty] | Объем=52+13
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1,15; 10: 152.49; 11: 34,45; 12: 5253 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1,15; 10: 823 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1,15; 10: 141.28; 11: 34,45; 12: 4867 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,15; 7: 18,6875 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,15; 7: 10,465 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 975.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 293.77; 12: 10120 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 302.58; 12: 10424 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 176.26; 12: 6072 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1454.33 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,2592 | [5 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=259,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=259,2 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1,15; 10: 184.94; 11: 34,45; 12: 6371 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1,15; 10: 921.91 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1,15; 10: 118.96; 11: 34,45; 12: 4098 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 1927.34 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65,24; 6: 1,15; 7: 19,4467392 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,51; 6: 1,15; 7: 11,1809808 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11148.99; 10: 3034.19 | [10 empty] | Итого по расценке
10.1 | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 6,25; 7: 1,62; 8: 11054; 10: 17907.48 | [14 empty] | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
10.2 | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 31,25; 7: 8,1; 8: 2068; 10: 16750.8 | [14 empty] | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2
10.3 | 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 4: 100 шт; 5: 50; 7: 12,96; 8: 194; 10: 2514.24 | [14 empty] | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
|  | ФОТ |  |  | 10: 303.9; 12: 10469 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 313.02; 12: 10783 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 182.34; 12: 6281 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40702.07 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-21.2.01.01-0069 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,264384; 8: 30901.35; 10: 8169.82 | [5 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/1
(Линии электропередачи)
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы ВЛ |  |  | 10: 104264.82 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы ВЛ
Раздел 3. Устройство контура заземления опор ВЛ | [17 empty] | Раздел 3. Устройство контура заземления опор ВЛ
12 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 9: 1,15; 10: 17.53; 11: 34,45; 12: 604 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 9: 1,15; 10: 274.34 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1,15; 10: 14.81; 11: 34,45; 12: 510 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 131.4 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,45; 6: 1,15; 7: 2,07 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 1,15; 7: 1,472 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 423.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.34; 12: 1114 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 33.31; 12: 1147 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 19.4; 12: 668 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 475.98 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0,01896; 8: 6780; 10: 128.55 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=4*3*1,58/1000 | [17 empty] | Объем=4*3*1,58/1000
14 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 2,4 | [5 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=(4*6) / 10 | [17 empty] | Объем=(4*6) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 9: 1,15; 10: 42.03; 11: 34,45; 12: 1448 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 9: 1,15; 10: 3.75 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1,15; 10: 0.33; 11: 34,45; 12: 11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 2.98 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,15; 7: 4,968 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0276 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 48.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.36; 12: 1459 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 43.63; 12: 1503 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 25.42; 12: 875 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.81 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-08.3.04.02-0063 | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, размер 5-12 мм |  |  | 4: т; 7: 0,014808; 8: 6785.77; 10: 100.48 | [5 empty] | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, размер 5-12 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=24*0,617/1000 | [17 empty] | Объем=24*0,617/1000
|  | Итого по разделу 3 Устройство контура заземления опор ВЛ |  |  | 10: 822.82 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Устройство контура заземления опор ВЛ
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 107828.01; 12: 1094108 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2109.57; 12: 72675 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8752.52; 12: 107044 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1004.53; 12: 34606 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 96965.92; 12: 914389 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 112466.89; 12: 1256600 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1998.28; 12: 68841 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8631.79; 11: 12,23; 12: 105567 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 990; 12: 34106 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 96965.92; 11: 9,43; 12: 914389 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3077.93; 12: 106036 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1792.97; 12: 61767 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 418.23; 12: 11725 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 111.29; 12: 3834 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.73; 11: 12,23; 12: 1477 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14.53; 12: 500 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 122.05; 12: 4204 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 64.16; 12: 2210 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 112885.12; 12: 1268325 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3114.1; 12: 107281 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3199.98; 12: 110240 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1857.13; 12: 63977 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС при УСН БЦ: (96965,92+(8752,52-1004,53))*0,2 ТЦ: (914389+(107044-34606))*0,2 |  |  | 10: 20942.78; 12: 197365.4 | [16 empty] | Компенсация НДС при УСН БЦ: (96965,92+(8752,52-1004,53))*0,2 ТЦ: (914389+(107044-34606))*0,2
|  | НДС 5% |  |  | 10: 5644.26; 12: 63416.25 | [17 empty] | НДС 5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 139472.16; 12: 1529106.65 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]