## Лист1
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
| Идентификатор инвестиционного проекта - | Р_ВЛ00001
| Наименование инвестиционного проекта - | Реконструкция ВЛ 6кВ от ПС 35 кВ Филейка до ТП-23 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 1,6 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3 1*70 длиной 1,6 км
Расчет на основании Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 №131
Расчет составлен в ценах по состоянию на 01.01.2023
Номер расценки | Наименование УНЦ | Единица измерения | Стоимость единицы, тыс. руб. | Коэффициент пересчёта от базового УНЦ к УНЦ Кировской области | План
[5 empty] | Количество | Общая стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Л1-02-1 | ВЛ 6-20 кВ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных, СМР без опор и провода | 1 км | 1929.53 | 1.26 | 1.6 | 3889.9325
Л11-01 | ВЛ 0,4-35 кВ арматура и устройство крепления провода СИП | 1 ед | 4.95 | 1.02 | 55 | 277.695
Л11-03 | ВЛ 6-35 кВ устройство защиты от перенапряжений | 1 фаза | 12.24 | 1.02 | 30 | 374.544
Л3-02-1 | ВЛ 6-20 кВ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных, опоры | 1 км | 1262.83 | 1.02 | 1.6 | 2060.9386
Л7-04-3 | ВЛ 0,4-35 кВ, провод СИП-4, количество фазных проводов 1 шт, сечение фазного провода 70 мм2 | 1 км | 1529.52 | 1.02 | 1.6 | 2496.1766
П3-03 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ 0,4-20 кВ, протяженность 1,6 км (все субъекты) | 1 ед | 795.69 | 1 | 1 | 795.69
Итог без учёта НДС: | [5 empty] | 9894.9767
№ п/п | Наименование показателя |  |  |  | Дефляторы | Значение, тыс. руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  |  |  |  | 9894.9767
2 | НДС 5% |  |  |  |  | 494.7488
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) |  |  |  |  | 10389.7255
4 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2024 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 109.1
5 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2025 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 107.8
6 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2026 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 105.3
7 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2027 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 104.4
8 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2028 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 104.4
9 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2024 год |  |  |  |  | 11335.1906
10 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2025 год |  |  |  |  | 12219.3354
11 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2026 год |  |  |  |  | 12866.9602
12 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2027 год |  |  |  |  | 13433.1064
13 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2028 год |  |  |  |  | 14024.1631