## Лист1
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
| Идентификатор инвестиционного проекта - | Р_ТП00001
| Наименование инвестиционного проекта - | Техническое перевооружение оборудования ТП-23, путём замены РУ-6 кВ и замены силовых трансформаторов ТМ 0,560 МВ*А (2шт) на ТМГ 0,400 МВ*А (2 шт.)
Расчет на основании Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 №131
Расчет составлен в ценах по состоянию на 01.01.2023
Номер расценки | Наименование УНЦ | Единица измерения | Стоимость единицы, тыс. руб. | Коэффициент пересчёта от базового УНЦ к УНЦ Кировской области | План
[5 empty] | Количество | Общая стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Т5-14-1 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | 1 ячейка | 780.72 | 1.1 | 2 | 1717.584
Э4-01 | УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа 6 - 20 кВ | 1 ед. | 7968.29 | 1.1 | 1 | 8765.119
В8-01-1 | УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ | 1 ячейка | 1495 | 1.1 | 14 | 23023
К1-03-1 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км | 2952.39 | 1.1 | 0.2 | 649.5258
Итог без учёта НДС: | [5 empty] | 34155.2288
№ п/п | Наименование показателя |  |  |  | Дефляторы | Значение, тыс. руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  |  |  |  | 34155.2288
2 | НДС 5% |  |  |  |  | 1707.7614
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) |  |  |  |  | 35862.9902
4 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2024 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 109.1
5 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2025 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 107.8
6 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2026 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 105.3
7 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2027 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 104.4
8 | Индексы цен производителей и индексы-дефляторы на 2028 год (Инвестиции в основной капитал) |  |  |  | 104.4
9 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2024 год |  |  |  |  | 39126.5224
10 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2025 год |  |  |  |  | 42178.3911
11 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2026 год |  |  |  |  | 44413.8458
12 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2027 год |  |  |  |  | 46368.055
13 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2024, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) с учетом индексов-дефляторов на 2028 год |  |  |  |  | 48408.2495