## Форма1
Приложение № 3.4
к решению министерства строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области
от "22" июня 2021 г. № 61
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2024 год
Акционерное общество "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта энергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующих достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [10 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | ∆Р6-10тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | ∆Р35тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | ∆Р6-10тп_тр, показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | ∆L6-10лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км | ∆L0,4лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км | ∆L35тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км | ∆L6-10тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км | ∆L0,4тп_лэп, показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км | Sтппотр, показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт | Sтпэх, показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам , МВт | Кзагр, показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | P6-10з_тр, показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА | L6-10з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км | L0,4з_лэп, показатель замены линий электропередачи, км | В6-10з, показатель замены выключателей, шт. | В0,4з, показатель замены выключателей, шт. | ∆ПОдист, показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | ∆Пsaidi, показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | ∆Пsaifi, показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | ∆Пens, показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | Nсд_тпр, показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Nнссд_тпр, показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Фтз, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | Фоив, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | Фтрр, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | Фит, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. руб. с НДС | Фхо, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС | Фнэ, показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 13.364 | 27.692 | 21.028 | 0 | нд | 19.693 | 42.199 | 4.829 | 36 | 73 | 0 | -0.036093 | -0.023805 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4235 | 0
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 13.364 | 27.692 | 21.028 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.693 | 42.199 | 4.829 | 22 | 73 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -0.036093 | -0.023805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4235 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 13.364 | 27.692 | 21.028 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 13.364 | 27.692 | 21.028 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 13.334 | 7.682 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 9.139 | 14.358 | 13.346 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.693 | 42.199 | 4.829 | 22 | 73 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.693 | 0 | 0 | 22 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.12 | 0 | 0 | 22 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-813 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 4 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. | J_002958 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 10 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-523 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-160/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-160/6, 1 шт. | J_002957 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 7 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-522 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-100/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-100/6, 1 шт. | J_002956 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-520 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГz-160/6, 1 шт. | J_002955 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 7 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 3 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/6 на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГ-250/6 | J_002954 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-444 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-400/6, 2 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 6 шт.) силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГ-400/6, 2 шт. | J_002953 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 6 | 22 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-196 путем демонтажа оборудования (вык-ль 1 шт. и 2 РВ) и силовыми трансформаторами марки ТМ-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 с оборудованием (вык-ль 3 шт.) силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГ-400/6, 1 шт. С переводом сетей на новую КТП | J_002952 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-789 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-788 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001560 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-150 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с одним рубильником на 400А и 4 отходящими группами | J_000930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1132 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002998 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1192 в части замены силового трансформатора марки ТМ-250/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-250/10 | J_002997 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1185 в части замены силового трансформатора марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-400/10 | J_002996 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1353 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002995 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1352 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002994 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1338 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002993 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1336 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ250/10 | J_002992 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1335 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002991 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1293 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002990 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1300 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002989 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1290 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002988 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1280 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002987 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1242 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002986 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1240 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002985 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1233 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002984 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1219 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002983 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10010 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002982 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1448 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002981 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1447 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002980 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1156 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГz-250/10 | J_002978 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1129 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002977 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1048 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002976 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1044 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002975 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1043 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002974 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1041 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/10 | J_002973 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1039 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_002972 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-5001 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6 | J_002971 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-529 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/6 | J_002970 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.32 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-516 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-250/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-63/6 | J_002969 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.063 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1395 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_002968 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-60 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002965 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-214 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/6 | J_002961 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-55 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002960 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-42 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6 | J_002959 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-107 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-105 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1429 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1410 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1022 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002610 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-609 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-314 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-312 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-178 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-67 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-339 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1006 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-298 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1032 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1031 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1021 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-293 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-176 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 42.199 | 4.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 34.426 | 4.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425(1с) - УП-780 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х35 длиной 0,213 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,235 км. | J_003093 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-760 - УП-1011 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х95+1х35 длиной 0,220 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,245 км. | J_003092 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-760 - УП-755 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,190 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,210 км. | J_003091 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-759 - УП-760 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,115 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,130 км. | J_003090 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425 - УП-759 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,090 км. | J_003089 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-756 - УП-757 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,145 км. | J_003088 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-758 - УП-757 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,138 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,155 км. | J_003087 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425(1с) - УП-758 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,138 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,130 км. | J_003086 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-768 - УП-767 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,165 км. | J_003085 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-768 - УП-769 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,125 км. | J_003084 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-764 - УП-765 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,1100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_003083 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-763 - УП-764 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_003082 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-762 - УП-763 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_003081 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425(1с) - УП-762 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,070 км. | J_003080 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(1с) - УП-767 каб. "А" и "Б"(участок) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 общей длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_003079 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-801 - УП-836 (от ТП-1415) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 длиной 0,128 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,145 км. | J_003078 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(2с) - УП-801 (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_003077 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-789 - УП-788 (от ТП-1415) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240 длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,095 км. | J_003076 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-808 - УП-807 (от ТП-1415) (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х185 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,090 км. | J_003075 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(2с) - УП-791 (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х185+1х50 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,155 км. | J_003074 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(1с) - УП-766 (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,055 км. | J_003073 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-765 - УП-766 (от РТП-103) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,125 км. | J_003072 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-766 - УП-1009 (от РТП-103) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,135 км. | J_003071 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-103 - УП-1009 (участок КЛ ) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,155 км. | J_003070 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-942 - УП-1137 (от ТП-34) путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х95+1х50, длиной 0,145 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,16 км. | J_003069 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-497 - УП-942 (от ТП-34) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х95+1х35, длиной 0,165 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,182 км. | J_003068 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-19 -УП-497(от ТП-34) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70+1х35, длиной 0,036 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,060 км. | J_003067 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-20 - УП-434 (от ТП-34) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х16, длиной 0,28 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,230 км. | J_003066 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 2с - ВРУ Октябрьский пр., 56а путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х50+1х25, длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,165 км. | J_003065 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 1с - ВРУ Октябрьский пр., 56а путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х50+1х25, длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,165 км. | J_003064 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 2с - ВРУ Дерендяева, 15 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х70+1х25, длиной 0,178 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,196 км. | J_003063 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 - УП-1137 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х95+1х50, длиной 0,155 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,171 км. | J_003062 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 - УП-942 путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х95+1х35, длиной 0,05 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,055 км. | J_003061 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 - УП-18 (участка эл.кабеля от УП-18 до муфты) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70+1х35, длиной 0,050 км. с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,060 км. | J_003060 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер 18 ПС Восточная - РТП-13(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,766 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной 0,820 км. | J_003058 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.82 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер 8 ПС Восточная - РТП-13(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,971 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной 0,820 км. | J_003057 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.82 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 12 ПС Восточная - ТП-1301(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х150, длиной 0,335 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,360 км. | J_003056 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 13 ПС Восточная - ТП-1301(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,327 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,360 км. | J_003055 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 2 ПС Восточная - ТП-1358 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 1,25 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 1,37 км. | J_003054 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.37 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ П/ст Восточная ф.16 - ТП-1329/1328 ввод в П/ст, путем замены участка силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,830 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,915 км | J_003053 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.915 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ П/ст Восточная ф.11 - ТП-1314(с1) путем замены участка силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,861 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,950 км | J_003052 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ П/ст Восточная ф.10 - РТП-113(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,709 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,780 км | J_003051 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.78 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Восточная ф.16 - ТП-157 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,738 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,810 км | J_003050 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.81 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Восточная ф.14 - ТП-26(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,918 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной 1,010 км | J_003049 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-36(с1) - ТП-134 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,155 км | J_003048 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-36(с2) - ТП-444 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,344 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,380 км | J_003047 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-196 -ТП-453 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,485 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,535 км | J_003046 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.535 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-65 - ТП-433(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,323 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,355 км | J_003045 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.355 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-76 - ТП-196 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,244 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,270 км | J_003044 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-58(с2) - ТП-76 путем замены участка силового эл.кабеля марки АСБ-3х150, длиной 0,817 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,900 км | J_003043 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-51 - ТП-58(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,393 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,430 км | J_003042 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-51 - ТП-64 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,020 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,025 км | J_003041 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.025 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-64 - ТП-65 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,253 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,280 км | J_003040 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-58(с1) - ТП-74(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,093 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,100 км | J_003039 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-14(с2) - ТП-74(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185, длиной 0,780 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,860 км | J_003038 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.86 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-616(с1) - ТП-750 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,550 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,610км | J_003037 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.61 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-750 - ТП-751 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,170км | J_003036 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-752(с1) - ТП-756(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,653 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,720 км | J_003035 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.72 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.30 - ТП-759 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,300 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,330 км | J_003034 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.33 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.23 - ТП-757 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,590 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,650 км | J_003033 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.27 - ТП-755(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,645 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,710 км | J_003032 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.71 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.7 - ТП-755(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,645 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,710 км | J_003031 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.71 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.2 - ТП-756(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,572 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,630 км | J_003030 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-167(с1) - ТП-459(с1) каб. "А" и "Б" путем замены силового эл.кабеля марки 2хАСБ-3х35, общей длиной 0,458 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,255 км в результате получиться КЛ-6 кВ ТП-167(с1) - ТП-459(с1) | J_003028 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.255 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-458 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,213 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,235 км | J_003027 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.235 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-136 - ТП-168(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х50, длиной 0,390 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,430 км | J_003026 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-136 - ТП-167(с2) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х35, длиной 0,275 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,300 км | J_003025 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-133 - ТП-168(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,403 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,445 км | J_003024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.445 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-133 - ТП-176 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,200 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,220 км | J_003023 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-458 - ТП-495(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,175 км | J_003022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.175 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-1 (2 с.ш.) - ТП-119 (2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,989 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,100 км | J_003021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-99 - ТП-253 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х120, длиной 0,167 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,185 км | J_003020 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.185 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-470(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,396 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,435 км | J_003019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.435 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-451 - ТП-457 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,300 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,335 км | J_003018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.335 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-177 - ТП-495(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,285 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,315 км | J_003017 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.315 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-252(с2) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,421 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,465 км | J_003016 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.465 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-225 - ТП-252(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,304 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,340 км | J_003015 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-97 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,580 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,640 км | J_003014 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,393 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,435 км | J_003013 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.435 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,379 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,420 км | J_003012 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ФП-1(с2) - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,292 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-240/50 длиной 0,325 км | J_003011 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.325 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 6 П/ст Октябрьская - ФП-1(с2) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95, длиной 1,206 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-240/70 длиной 1,330 км | J_003010 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.33 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-12 - ТП-442(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,354 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,390 км | J_003009 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-5(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,472 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-185/35 длиной 0,520 км | J_003008 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-98(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,813 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-185/35 длиной 0,900 км | J_003007 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 20 ПС Восточная - РТП-106 (с.2) каб. А путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 1,599 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,760 км. | J_003005 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.76 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1372(с2) - ТП-1373 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,299 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,329 км. | J_003004 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.329 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1373 - ТП-1374/1334 (ввод в 1374, ввод в ТП-1373) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70,СБ-3х70 длиной 0,437 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,482 км. | J_003003 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 19 ПС Восточная - ТП-1372 (с.1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,591 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,650 км. | J_003002 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (с.2) - ТП-1366 (с2) (участок от ТП-1366 до соединительной муфты) путем замены силового эл.кабеля марки ААл-3х120, длиной 0,330 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,370 км. | J_003001 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (с.1) - ТП-1366 (с1) (участок от ТП-1366 до соединительной муфты) путем замены силового эл.кабеля марки ААл-3х120, длиной 0,330 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,370 км. | J_003000 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 3 ПС Восточная - ТП-1396 (с.1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185, длиной 1,25 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 1,37 км. | J_002999 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.37 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1421(2с) - УП-789 каб. "А" и "Б" (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки 2хААБ-3х95 длиной 0,340 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,190 км., в результате получиться КЛ-0,4 кВ ТП-1421(2с) - УП-789 | J_002735 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.8-1396 (2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240, длиной 1,243 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 1,367 км. | J_001939 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.367 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (2 с.ш.) - ТП-1396 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБлу-3х120, длиной 0,225 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,248 км. | J_001938 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.248 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (1 с.ш.) - ТП-1396 (1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААл-3х120, длиной 0,245 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,270 км. | J_001937 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Замена воздушных вводов в ТП-520, ТП-522 ,ТП-523 ВЛ-6КВ ТП-488 (2с)-ТП-560/520/521/522/523/543/552 выполненных проводом марки 3АС-50 общей длиной 0,080 км на кабельные ввода в ТП-520,ТП-522 ,ТП-523 КЛ-6КВ ТП-488 (2с)-ТП-560/520/521/522/523/543/552 выполненные эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х50 общей длиной 0,150 км. с увеличением протяженности трассы | J_003006 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6кВ ТП-488 - ТП-560/520/521/522/523/543/552/532 путем замены голого провода 3АС-50 на деревянных опорах с длиной трассы 6,973 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на деревянных опорах с частичной заменой 20% опор длиной 7,323 км. | J_001940 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.323 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1628 - ТП-1629 путем замены голого провода 3АС-35 на железобетонных опорах с длиной трассы 0,274 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,3 км. | J_001060 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 400 точек учета | J_002479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка 10 приборов учёта, класс напряжения 6 (10) кВ | J_002484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки 60 коммуникационных шкафов | J_002481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20357 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -0.036093 | -0.023805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС35 кВ Победилово взамен сносимой с трансформаторной мощностью 3,2 МВА: 1 этап - проектно- изыскательские работы, подготовка и устройство территории; 2 этап - закупка оборудования и строительно-монтажные работы | L_003213 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1402(1с) - ТП-1403(1с) эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,140 км. | J_002820 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -6.33e-05 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС РТП-143(2с)-ТП-1266 эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-240/50 длиной трассы 1,400 км. | J_002715 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | -0.0185 | -0.0058 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Чистые пруды ф.2 - РТП-143(2с) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной трассы 0,600 км. | J_002714 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | -0.0075 | -0.0038 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Чистые пруды ф.1 -РТП-143(1с) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной 0,600 км. | J_002713 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | -0.0081 | -0.0131 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-515(1с)- ТП-479(2с) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,950 км. | J_002712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-515(2с)- ТП-172 эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,550 км. | J_002711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Урванцево ф.3 - РТП-105 (1с.ш.) путем прокладки силового эл.кабеля марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,4 км. до врезки в существующий эл.кабель КЛ-10 кВ п/ст Юго-Западная ф.8 - РТП-105 (2 с.ш.) в сторону РТП-105 | J_002443 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | -0.0019935 | -0.0010414 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4235 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на тракторном шасси | J_003100 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.0446 | нд
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_003099 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.4668 | нд
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_003098 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.4668 | нд
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | J_003097 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.4668 | нд
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_003096 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.4668 | нд
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | J_003095 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.0449 | нд
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т (цв.схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | J_003094 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.4668 | нд